## Slide 1
Seguimiento caudal
río Las Ceibas
Septiembre y Octubre 2024

## Slide 2
Aguas arriba
B. Tomo y Guayabo
Caudal: 2.000 LPS
CACAO 33,15 ha; FRUTALES 1,10 ha PASTOS 2 ha; PECUARIO 492 cab ;ACUICOLA 836 m2; U.DOMÉSTICO, 30 hab
46,74
CACAO 8,5 ha; FRUTALES 0,50 ha
11,63
EPN – U. DOMEST. 307.722 hab
800
PASTOS 71,5 ha; CACAO 12 ha: FRUTALES : 23,95; ACUICULTURA: 20774 m2; PECUARIO: 1308 Cab; DOMESTICO: 1182 Hab; RECREACIONAL : 0,0034 L/S
83,31
39,35
EPN – U. DOMEST.
900
48,71
22,06
Q.E: 138 LPS
Aguas arriba
B. Tomo y Guayabo
Caudal: 2.300 LPS
CACAO 33,15 ha; FRUTALES 1,10 ha PASTOS 2 ha; PECUARIO 492 cab ;ACUICOLA 836 m2; U.DOMÉSTICO, 30 hab
46,74
CACAO 8,5 ha; FRUTALES 0,50 ha
11,63
EPN – U. DOMEST.
800
PASTOS 95,5 ha; ARROZ: 55 ha; CACAO 12 ha; ACUICULTURA: 20774 m2; PECUARIO: 1308 Cab; DOMESTICO: 1182 Hab; RECREACIONAL : 0,0034
137,49
178,05
EPN – U. DOMEST.
900
189,91
36,66
Q.E: 368 LPS
ALTERNOS AL ARROZ : 11 ha; PASTOS 22,50 ha; FRUTALES: 2, 5 ha; PECUARIO; 340 Cab; DOMESTICO: 42 Hab. USO
ALTERNOS AL ARROZ 22 ha; PASTOS 14 h; CACAO 4 ha; PECUARIO 142 Cab; U. DOMEST. 10; AGOS 6,05; FRUTALES
ARROZ 77 ha; PASTOS 34 h; CACAO 4 ha; PECUARIO 142 Cab; U. DOMEST. 10; AGOS 6,05; FRUTALES
ALTERNOS AL ARROZ 11 ha; PASTOS 5 ha; PECUARIO 5 Cab; U. DOMEST. 10; LAGOS 80 M2; U.INDUSTIAL; 2,10 lps.
ARROZ 15 ha; PASTOS 5 ha; PECUARIO 5 Cab; U. DOMEST. 10; LAGOS 80 M2; U.INDUSTIAL; 2,10 lps.
ALTERNOS AL ARROZ : 11 ha ; PASTOS 71,5; FRUTALES: 2, 5 ha; PECUARIO; 340 Cab; DOMESTICO: 1182 Hab.

## Slide 3
Río Las Ceibas 18 septiembre
Captación
El Guayabo
EPN
QR: 800 lps
RIMAC
(Zona 1)
(Zona 2)
Q = 0,519 m3/s
Quebrada
Los Micos
Captación El Tomo
EPN
QR: 900 LPS
CONCESIONES
AGROP 58,37 LPS
11 USUARIOS
CONCESIONES
AGROP 136,81 LPS
32 USUARIOS
CONCESIONES
AGROP 48,71 LPS
4 USUARIOS
(Zona 3)
Q = 0,896 m3/s
(Zona 4)
CONCESIONES
AGROP Y OTROS 22,06 LPS
2 USUARIOS
Q= 1,489 m3/s
Quebrada
La Jabonera
Rio Magdalena
(Zona 0)
Q = 0,299 m3/s
Q = 0,338 m3/s
Q = 2,008 m3/s
Finca California Caudal captado: 38 l/s de 33,98 l/s Q asignado.
Caudal antes de B.Guayabo
Caudal después de B.Guayabo
Canal Estrella: Caudal captado: 7 l/s de 14,17 l/s Q asignado.
Q = 1,236 m3/s
Caudal antes de B.Tomo
Canal Santa Rita 2: Caudal captado: 41 l/s de 12,65 l/s Q asignado.
Caudal después de la Q.Jabonera.
Canal Chivatera 2:
Descarga: 191 l/s. 12,65 l/s Q asignado.

## Slide 4
Río Las Ceibas 19 septiembre
Captación
El Guayabo
EPN
QR: 800 lps
RIMAC
Q = 0,859 m3/s
Quebrada
Los Micos
Captación El Tomo
EPN
QR: 900 LPS
Q = 0,752 m3/s
Q= 1,016 m3/s
Quebrada
La Jabonera
Rio Magdalena
Q = 0,292 m3/s
Q = 0,268 m3/s
Q = 1,875 m3/s
Finca California (2 concesiones): Caudal captado: 25 l/s de 33,98 l/s Q asignado.
Caudal antes de B.Guayabo
Caudal después de B.Guayabo
Q = 1,061 m3/s
Caudal antes de B.Tomo
Canal Santa Rita 2: Caudal captado: 17 l/s de 12,65 l/s Q asignado.
Caudal antes del Río Magdalena:.
Canal Chivatera 2 y Lote 1 La Jabonera. No estaban captando tienen 28,08 l/s.
Finca Las Nieves Caudal asignado: 15,94 l/s.
Finca La Esperanza Caudal asignado: 21,79 l/s.
Finca Santa Rita y Chivatera Canal 1: Caudal captado: 26 l/s de 25,64 l/s Q asignado.
Caudal después de B. El Tomo
Inactiva
Inactiva, en proceso de concesión.
Q= 0,034 m3/s
Canal San Luis: Q asignado: 19.96 l/s Zona que requiere acompañamiento policial.

## Slide 5
Río Las Ceibas 20 septiembre
Captación
El Guayabo
EPN
QR: 800 lps
RIMAC
Q = 0,880 m3/s
Quebrada
Los Micos
Captación
El Tomo
EPN
QR: 900 LPS
Q = 0,728 m3/s
Q= 0,999 m3/s
Quebrada
La Jabonera
Rio Magdalena
Q = 0,261 m3/s
Q = 1,879 m3/s
Caudal antes de B.Guayabo
Caudal después de B.Guayabo
Q = 1,009 m3/s
Caudal antes de B.Tomo
Caudal después de B. El Tomo
Canal Santa Rita 2: Caudal captado: 20 l/s de 12,65 l/s Q asignado.

## Slide 6
Río Las Ceibas 21 septiembre
Captación
El Guayabo
EPN
QR: 800 lps
RIMAC
Q = 0,867 m3/s
Quebrada
Los Micos
Captación
El Tomo
EPN
QR: 900 LPS
Q = 0,603 m3/s
Q= 1,175 m3/s
Quebrada
La Jabonera
Rio Magdalena
Q = 0,519 m3/s
Q = 2,042 m3/s
Caudal antes de B.Guayabo
Caudal después de B.Guayabo
Q = 1,128 m3/s
Caudal antes de B.Tomo
Caudal después de B. El Tomo
Canal Santa Rita 2: Caudal captado: 6 l/s de 12,65 l/s Q asignado.

## Slide 7
Río Las Ceibas 22 septiembre
Captación
El Guayabo
EPN
QR: 800 lps
RIMAC
Q = 0,930 m3/s
Quebrada
Los Micos
Captación
El Tomo
EPN
QR: 900 LPS
Q = 0,528 m3/s
Q= 1,032 m3/s
Quebrada
La Jabonera
Rio Magdalena
Q = 0,290 m3/s
Q = 1,962 m3/s
Caudal antes de B.Guayabo
Caudal después de B.Guayabo
Q = 0,823 m3/s
Caudal antes de B.Tomo
Caudal después de B. El Tomo
Canal Santa Rita 2: Caudal captado: 5 l/s de 12,65 l/s Q asignado.

## Slide 8
Río Las Ceibas 23 septiembre
Captación
El Guayabo
EPN
QR: 800 lps
RIMAC
Q = 0,383 m3/s
Quebrada
Los Micos
Captación
El Tomo
EPN
QR: 900 LPS
Q = 0,690 m3/s
Q= 1,919 m3/s
Quebrada
La Jabonera
Rio Magdalena
Q = 0,280 m3/s
Q = 2,302 m3/s
Caudal antes de B.Guayabo
Caudal después de B.Guayabo
Q = 0,977 m3/s
Caudal antes de B.Tomo
Caudal después de B. El Tomo
Canal Santa Rita 2: Caudal captado: 7 l/s de 12,65 l/s Q asignado.

## Slide 9
Río Las Ceibas 24 septiembre
Captación
El Guayabo
EPN
QR: 800 lps
RIMAC
Q = 1,014 m3/s
Quebrada
Los Micos
Captación El Tomo
EPN
QR: 900 LPS
Q = 0,870 m3/s
Q= 1,058 m3/s
Quebrada
La Jabonera
Rio Magdalena
Q = 0,308 m3/s
Q = 2,072 m3/s
Finca California (2 concesiones): Caudal captado: 18 l/s de 33,98 l/s Q asignado.
Caudal antes de B.Guayabo
Caudal después de B.Guayabo
Q = 1,182 m3/s
Caudal antes de B.Tomo
Canal Santa Rita 2: Caudal captado: 4 l/s de 12,65 l/s Q asignado.
Canal Chivatera 2 y Lote 1 La Jabonera. No estaban captando tienen 28,08 l/s.
Finca Las Nieves Caudal asignado: 15,94 l/s.
Finca La Esperanza Caudal asignado: 21,79 l/s.
Finca Santa Rita y Chivatera Canal 1: Caudal captado: 28 l/s de 25,64 l/s Q asignado.
Caudal después de B. El Tomo
Inactiva
Inactiva, en proceso de concesión.
Q= 0,046 m3/s
Canal San Luis: Q asignado: 19.96 l/s Zona que requiere acompañamiento policial.

## Slide 10
Río Las Ceibas 25 septiembre
Captación
El Guayabo
EPN
QR: 800 lps
RIMAC
Q = 1,175 m3/s
Quebrada
Los Micos
Captación
El Tomo
EPN
QR: 900 LPS
Q = 0,657 m3/s
Q= 0,875 m3/s
Quebrada
La Jabonera
Rio Magdalena
Q = 0,248 m3/s
Q = 2,050 m3/s
Caudal antes de B.Guayabo
Caudal después de B.Guayabo
Q = 0,910 m3/s
Caudal antes de B.Tomo
Caudal después de B. El Tomo
Canal Santa Rita 2: Caudal captado: 5 l/s de 12,65 l/s Q asignado.

## Slide 11
Río Las Ceibas 26 septiembre
Captación
El Guayabo
EPN
QR: 800 lps
RIMAC
Q = 0,769 m3/s
Quebrada
Los Micos
Captación El Tomo
EPN
QR: 900 LPS
Q = 0,781 m3/s
Q= 1,190 m3/s
Quebrada
La Jabonera
Rio Magdalena
Q = 0,406 m3/s
Q = 1,959 m3/s
Finca California (2 concesiones): Caudal captado: 20 l/s de 33,98 l/s Q asignado.
Caudal antes de B.Guayabo
Caudal después de B.Guayabo
Q = 1,192 m3/s
Caudal antes de B.Tomo
Canal Santa Rita 2: Caudal captado: 5 l/s de 12,65 l/s Q asignado.
Canal Chivatera 2 y Lote 1 La Jabonera. Captando 224 l/s que de 28,08 l/s asignado.
Finca Las Nieves Caudal asignado: 15,94 l/s.
Finca La Esperanza Caudal asignado: 21,79 l/s.
Finca Santa Rita y Chivatera Canal 1: Caudal asignado: 25,64 l/s.
Caudal después de B. El Tomo
Inactiva
Inactiva, en proceso de concesión. No estaban captando
Canal San Luis: Q asignado: 19.96 l/s Zona que requiere acompañamiento policial.
Q= 1,908 m3/s
Caudal Rio Ceibas:

## Slide 12
Río Las Ceibas 27 septiembre
Captación
El Guayabo
EPN
QR: 800 lps
RIMAC
Q = 0,797 m3/s
Quebrada
Los Micos
Captación
El Tomo
EPN
QR: 900 LPS
Q = 0,688 m3/s
Q= 1,268 m3/s
Quebrada
La Jabonera
Rio Magdalena
Q = 0,342 m3/s
Q = 2,065 m3/s
Caudal antes de B.Guayabo
Caudal después de B.Guayabo
Q = 1,035 m3/s
Caudal antes de B.Tomo
Caudal después de B. El Tomo
Canal Santa Rita 2: Caudal captado: 5 l/s de 12,65 l/s Q asignado.

## Slide 13
Río Las Ceibas 28 septiembre
Captación
El Guayabo
EPN
QR: 800 lps
RIMAC
Q = 0,628 m3/s
Quebrada
Los Micos
Captación
El Tomo
EPN
QR: 900 LPS
Q = 0,756 m3/s
Q= 1,309 m3/s
Quebrada
La Jabonera
Rio Magdalena
Q = 0,350 m3/s
Q = 1,937 m3/s
Caudal antes de B.Guayabo
Caudal después de B.Guayabo
Q = 1,109 m3/s
Caudal antes de B.Tomo
Caudal después de B. El Tomo
Canal Santa Rita 2: Caudal captado: 3 l/s de 12,65 l/s Q asignado.

## Slide 14
Río Las Ceibas 29 septiembre
Captación
El Guayabo
EPN
QR: 800 lps
RIMAC
Q = 0,055 m3/s
Quebrada
Los Micos
Captación
El Tomo
EPN
QR: 900 LPS
Q = 0,783 m3/s
Q= 2,148 m3/s
Quebrada
La Jabonera
Rio Magdalena
Q = 0,979 m3/s
Q = 2,203 m3/s
Caudal antes de B.Guayabo
Caudal después de B.Guayabo
Q = 1,767 m3/s
Caudal antes de B.Tomo
Caudal después de B. El Tomo
Canal Santa Rita 2: Caudal captado: 5 l/s de 12,65 l/s Q asignado.

## Slide 15
Río Las Ceibas 30 septiembre
Captación
El Guayabo
EPN
QR: 800 lps
RIMAC
Q = 0,960 m3/s
Quebrada
Los Micos
Captación
El Tomo
EPN
QR: 900 LPS
Q = 0,690 m3/s
Q= 1,418 m3/s
Quebrada
La Jabonera
Rio Magdalena
Q = 0,530 m3/s
Q = 2,378 m3/s
Caudal antes de B.Guayabo
Caudal después de B.Guayabo
Q = 1,226 m3/s
Caudal antes de B.Tomo
Caudal después de B. El Tomo
Canal Santa Rita 2: Caudal captado: 6 l/s de 12,65 l/s Q asignado.

## Slide 16
Río Las Ceibas 01 Octubre
Captación
El Guayabo
EPN
QR: 800 lps
RIMAC
Q = 0,541 m3/s
Quebrada
Los Micos
Captación El Tomo
EPN
QR: 900 LPS
Q = 0,765 m3/s
Q= 1,843 m3/s
Quebrada
La Jabonera
Rio Magdalena
Q = 0,835 m3/s
Q = 2,384 m3/s
Finca California (2 concesiones): Caudal captado: 16 l/s de 33,98 l/s Q asignado.
Caudal antes de B.Guayabo
Caudal después de B.Guayabo
Q = 1,603 m3/s
Caudal antes de B.Tomo
Canal Santa Rita 2: Caudal captado: 3 l/s de 12,65 l/s Q asignado.
Canal Chivatera 2 y Lote 1 La Jabonera. Caudal Captado 273 l/s de 28,08 l/s Q asignado.
Finca Las Nieves Caudal asignado: 15,94 l/s.
Finca La Esperanza Caudal asignado: 21,79 l/s.
Finca Santa Rita y Chivatera Canal 1: Caudal captado: 38 l/s de 25,64 l/s Q asignado.
Caudal después de B. El Tomo
Inactiva
Inactiva, en proceso de concesión.
Q= 0,068 m3/s
Canal San Luis: Q asignado: 19.96 l/s Zona que requiere acompañamiento policial. No estaban captando según visita de la T. Norte

## Slide 17
Río Las Ceibas 02 octubre
Captación
El Guayabo
EPN
QR: 800 lps
RIMAC
Q = 0,734 m3/s
Quebrada
Los Micos
Captación
El Tomo
EPN
QR: 900 LPS
Q = 0,975 m3/s
Q= 1,445 m3/s
Quebrada
La Jabonera
Rio Magdalena
Q = 0,378 m3/s
Q = 2,179 m3/s
Caudal antes de B.Guayabo
Caudal después de B.Guayabo
Q = 1,353 m3/s
Caudal antes de B.Tomo
Caudal después de B. El Tomo
Canal Santa Rita 2: Caudal captado: 0 l/s de 12,65 l/s Q asignado.

## Slide 18
Río Las Ceibas 03 Octubre
Captación
El Guayabo
EPN
QR: 800 lps
RIMAC
Q = 0,634 m3/s
Quebrada
Los Micos
Captación El Tomo
EPN
QR: 900 LPS
Q = 1,016 m3/s
Q= 1,556 m3/s
Quebrada
La Jabonera
Rio Magdalena
Q = 0,481 m3/s
Q = 2,190 m3/s
Finca California (2 concesiones): Caudal captado: 27 l/s de 33,98 l/s Q asignado.
Caudal antes de B.Guayabo
Caudal después de B.Guayabo
Q = 1,497 m3/s
Caudal antes de B.Tomo
Canal Santa Rita 2: Caudal captado: 0 l/s de 12,65 l/s Q asignado.
Canal Chivatera 2 y Lote 1 La Jabonera. Caudal Captado 0 l/s de 28,08 l/s Q asignado.
Finca Las Nieves Caudal asignado: 15,94 l/s.
Finca La Esperanza Caudal asignado: 21,79 l/s.
Finca Santa Rita y Chivatera Canal 1: Caudal captado: 41 l/s de 25,64 l/s Q asignado.
Caudal después de B. El Tomo
Inactiva
Inactiva, en proceso de concesión. No estaban captando.
Canal San Luis: Q asignado: 19.96 l/s Zona que requiere acompañamiento policial. No estaban captando según visita de la T. Norte
Canal Estrella: Caudal captado: 6 l/s de 14,17 l/s Q asignado.
Caudal de verano

## Slide 19
Río Las Ceibas 03 Octubre
Captación
El Guayabo
EPN
QR: 800 lps
RIMAC
Q = 0,634 m3/s
Quebrada
Los Micos
Captación El Tomo
EPN
QR: 900 LPS
Q = 1,016 m3/s
Q= 1,556 m3/s
Quebrada
La Jabonera
Rio Magdalena
Q = 0,481 m3/s
Q = 2,190 m3/s
Finca California (2 concesiones): Caudal captado: 27 l/s de 45,86 l/s Q asignado.
Caudal antes de B.Guayabo
Caudal después de B.Guayabo
Q = 1,497 m3/s
Caudal antes de B.Tomo
Canal Santa Rita 2: Caudal captado: 0 l/s de 78 l/s Q asignado.
Canal Chivatera 2 y Lote 1 La Jabonera. Caudal Captado 0 l/s de 103,93 l/s Q asignado.
Finca Las Nieves Caudal asignado: 15,94 l/s.
Finca La Esperanza Caudal asignado: 21,79 l/s.
Finca Santa Rita y Chivatera Canal 1: Caudal captado: 41 l/s de 138,24 l/s Q asignado.
Caudal después de B. El Tomo
Inactiva
Inactiva, en proceso de concesión. No estaban captando.
Canal San Luis: Q asignado: 34,56 l/s Zona que requiere acompañamiento policial. No estaban captando según visita de la T. Norte
Canal Estrella: Caudal captado: 6 l/s de 16,7 l/s Q asignado.
Caudal de transición verano - invierno

## Slide 20
Río Las Ceibas 04 octubre
Captación
El Guayabo
EPN
QR: 800 lps
RIMAC
Q = 0,768 m3/s
Quebrada
Los Micos
Captación
El Tomo
EPN
QR: 900 LPS
Q = 0,717 m3/s
Q= 1,623 m3/s
Quebrada
La Jabonera
Rio Magdalena
Q = 0,317 m3/s
Q = 2,391 m3/s
Caudal antes de B.Guayabo
Caudal después de B.Guayabo
Q = 1,034 m3/s
Caudal antes de B.Tomo
Caudal después de B. El Tomo
Canal Santa Rita 2: Caudal captado: 0 l/s de 12,65 l/s Q asignado.

## Slide 21
Río Las Ceibas 07 octubre
Captación
El Guayabo
EPN
QR: 800 lps
RIMAC
Q = 0,337 m3/s
Quebrada
Los Micos
Captación
El Tomo
EPN
QR: 900 LPS
Q = 0,635 m3/s
Q= 1,614 m3/s
Quebrada
La Jabonera
Rio Magdalena
Q = 0,291 m3/s
Q = 1,951 m3/s
Caudal antes de B.Guayabo
Caudal después de B.Guayabo
Q = 0,926 m3/s
Caudal antes de B.Tomo
Caudal después de B. El Tomo
Canal Santa Rita 2: Caudal captado: 0 l/s de 12,65 l/s Q asignado.

## Slide 22
Río Las Ceibas 10 octubre
Captación
El Guayabo
EPN
QR: 800 lps
RIMAC
Q = 1,119 m3/s
Quebrada
Los Micos
Captación
El Tomo
EPN
QR: 900 LPS
Q = 0,652 m3/s
Q= 1,339 m3/s
Quebrada
La Jabonera
Rio Magdalena
Q = 0,640 m3/s
Q = 2,458 m3/s
Caudal antes de B.Guayabo
Caudal después de B.Guayabo
Q = 1,292 m3/s
Caudal antes de B.Tomo
Caudal después de B. El Tomo
Canal Santa Rita 2: Caudal captado: 0 l/s de 12,65 l/s Q asignado.

## Slide 23
Río Las Ceibas 12 octubre
Captación
El Guayabo
EPN
QR: 800 lps
RIMAC
Q = 0,530 m3/s
Quebrada
Los Micos
Captación
El Tomo
EPN
QR: 900 LPS
Q = 0,690 m3/s
Q= 1,342 m3/s
Quebrada
La Jabonera
Rio Magdalena
Q = 0,379 m3/s
Q = 1,872 m3/s
Caudal antes de B.Guayabo
Caudal después de B.Guayabo
Q = 1,039 m3/s
Caudal antes de B.Tomo
Caudal después de B. El Tomo
Canal Santa Rita 2: Caudal captado: 0 l/s de 12,65 l/s Q asignado.

## Slide 24
Río Las Ceibas 15 octubre
Captación
El Guayabo
EPN
QR: 800 lps
RIMAC
Q = 0,671 m3/s
Quebrada
Los Micos
Captación
El Tomo
EPN
QR: 900 LPS
Q = 0,939 m3/s
Q= 1,316 m3/s
Quebrada
La Jabonera
Rio Magdalena
Q = 0,298 m3/s
Q = 1,987 m3/s
Caudal antes de B.Guayabo
Caudal después de B.Guayabo
Q = 1,237 m3/s
Caudal antes de B.Tomo
Caudal después de B. El Tomo
Canal Santa Rita 2: Caudal captado: 0 l/s de 12,65 l/s Q asignado.

## Slide 25
Río Las Ceibas 18 octubre
Captación
El Guayabo
EPN
QR: 800 lps
RIMAC
Q = 0,783 m3/s
Quebrada
Los Micos
Captación
El Tomo
EPN
QR: 900 LPS
Q = 0,854 m3/s
Q= 1,153 m3/s
Quebrada
La Jabonera
Rio Magdalena
Q = 0,321 m3/s
Q = 1,936 m3/s
Caudal antes de B.Guayabo
Caudal después de B.Guayabo
Q = 1,175 m3/s
Caudal antes de B.Tomo
Caudal después de B. El Tomo
Canal Santa Rita 2: Caudal captado: 0 l/s de 12,65 l/s Q asignado.

## Slide 26
Río Las Ceibas 21 octubre
Captación
El Guayabo
EPN
QR: 800 lps
RIMAC
Q = 1,083 m3/s
Quebrada
Los Micos
Captación
El Tomo
EPN
QR: 900 LPS
Q = 0,819 m3/s
Q= 1,013 m3/s
Quebrada
La Jabonera
Rio Magdalena
Q = 0,600 m3/s
Q = 2,096 m3/s
Caudal antes de B.Guayabo
Caudal después de B.Guayabo
Q = 1,419 m3/s
Caudal antes de B.Tomo
Caudal después de B. El Tomo
Canal Santa Rita 2: Caudal captado: 0 l/s de 12,65 l/s Q asignado.

## Slide 27
Río Las Ceibas 25 octubre
Captación
El Guayabo
EPN
QR: 800 lps
RIMAC
Q = 0,748 m3/s
Quebrada
Los Micos
Captación
El Tomo
EPN
QR: 900 LPS
Q = 0,613 m3/s
Q= 1,955 m3/s
Quebrada
La Jabonera
Rio Magdalena
Q = 1,288 m3/s
Q = 2,703 m3/s
Caudal antes de B.Guayabo
Caudal después de B.Guayabo
Q = 1,901 m3/s
Caudal antes de B.Tomo
Caudal después de B. El Tomo
Canal Santa Rita 2: Caudal captado: 0 l/s de 12,65 l/s Q asignado.

## Slide 28
Río Las Ceibas 28 octubre
Captación
El Guayabo
EPN
QR: 800 lps
RIMAC
Q = 0,693 m3/s
Quebrada
Los Micos
Captación
El Tomo
EPN
QR: 900 LPS
Q = 0,731 m3/s
Q= 1,465 m3/s
Quebrada
La Jabonera
Rio Magdalena
Q = 0,722 m3/s
Q = 2,158 m3/s
Caudal antes de B.Guayabo
Caudal después de B.Guayabo
Q = 1,463 m3/s
Caudal antes de B.Tomo
Caudal después de B. El Tomo
Canal Santa Rita 2: Caudal captado: 0 l/s de 12,65 l/s Q asignado.

## Slide 29
Río Las Ceibas 30 octubre
Captación
El Guayabo
EPN
QR: 800 lps
RIMAC
Q = 0,526 m3/s
Quebrada
Los Micos
Captación
El Tomo
EPN
QR: 900 LPS
Q = 0,499 m3/s
Q= 1,416 m3/s
Quebrada
La Jabonera
Rio Magdalena
Q = 0,815 m3/s
Q = 1,942 m3/s
Caudal antes de B.Guayabo
Caudal después de B.Guayabo
Q = 1,314 m3/s
Caudal antes de B.Tomo
Caudal después de B. El Tomo
Canal Santa Rita 2: Caudal captado: 0 l/s de 12,65 l/s Q asignado.
Q = 0,265 m3/s
Caudal antes del Río Magdalena:.

## Slide 30
Río Las Ceibas 31 octubre
Captación
El Guayabo
EPN
QR: 800 lps
RIMAC
Q = 0,618 m3/s
Quebrada
Los Micos
Captación
El Tomo
EPN
QR: 900 LPS
Q = 0,757 m3/s
Q= 1,289 m3/s
Quebrada
La Jabonera
Rio Magdalena
Q = 0,329 m3/s
Q = 1,907 m3/s
Caudal antes de B.Guayabo
Caudal después de B.Guayabo
Q = 1,086 m3/s
Caudal antes de B.Tomo
Caudal después de B. El Tomo
Canal Santa Rita 2: Caudal captado: 0 l/s de 12,65 l/s Q asignado.

## Slide 31
Río Las Ceibas 05 noviembre
Captación
El Guayabo
EPN
QR: 800 lps
RIMAC
Q = 0,512 m3/s
Quebrada
Los Micos
Captación
El Tomo
EPN
QR: 900 LPS
Q = 0,956 m3/s
Q= 3,059 m3/s
Quebrada
La Jabonera
Rio Magdalena
Q = 1,873 m3/s
Q = 3,571 m3/s
Caudal antes de B.Guayabo
Caudal después de B.Guayabo
Q = 2,829 m3/s
Caudal antes de B.Tomo
Caudal después de B. El Tomo
Canal Santa Rita 2: Caudal captado: 0 l/s de 12,65 l/s Q asignado.

## Slide 32
Río Las Ceibas 02 diciembre
Captación
El Guayabo
EPN
QR: 800 lps
RIMAC
Q = 0,084 m3/s
Quebrada
Los Micos
Captación
El Tomo
EPN
QR: 900 LPS
Q = 0,884 m3/s
Q= 5,687 m3/s
Quebrada
La Jabonera
Rio Magdalena
Q = 4,171 m3/s
Q = 5,771 m3/s
Caudal antes de B.Guayabo
Caudal después de B.Guayabo
Q = 5,055 m3/s
Caudal antes de B.Tomo
Caudal después de B. El Tomo
Canal Santa Rita 2: Caudal captado: 0 l/s de 12,65 l/s Q asignado.
Q= 0,381 m3/s

## Slide 33
Río Las Ceibas 16 diciembre
Captación
El Guayabo
EPN
QR: 800 lps
RIMAC
Q = 1,647 m3/s
Quebrada
Los Micos
Captación
El Tomo
EPN
QR: 900 LPS
Q = 0,783 m3/s
Q= 7,199 m3/s
Quebrada
La Jabonera
Rio Magdalena
Q =6,087 m3/s
Q = 8,846 m3/s
Caudal antes de B.Guayabo
Caudal después de B.Guayabo
Q = 6,870 m3/s
Caudal antes de B.Tomo
Caudal después de B. El Tomo
Canal Santa Rita 2: Caudal captado: 0 l/s de 12,65 l/s Q asignado.

## Slide 34
PLAN DE CONTINGENCIA
1. MONITOREO PERMANENTE RIO LAS CEIBAS ENTRE LAS DOS BOCATOMAS (Conformación de equipo monitoreo de profesionales, apoyo POLICÍA AMBIENTAL, EJÉRCITO, GESTORES AMBIENTALES, SECRETARÍA AMBIENTE).
5. PROHIBICIÓN DE QUEMAS EN TODA LA CUENCA DEL RIO LAS CEIBAS.
2. CONFORMACIÓN DE UNIDAD DE REACCIÓN INMEDIATA - CON PRESENCIA EN COMANDO DE LA LINEA 1-2-3 para atender quejas y denuncias sobre desperdicio de agua en la ciudad de Neiva.
3. PRESENCIA DE POLICÍA DE TRANSITO EN Z-1 para restringir el paso de bañistas que van a Ceibas.
4. DECLARAR EL USO DEL AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO COMO PRIORITARIO restringiendo cualquier uso agrícola o industrial.
6. INVASIONES EN LAS RIBERAS DEL RIO (Visitas de verificación y control, autoridad municipal).

## Slide 35
¡Gracias por su
Atención!