## Seguimiento_nuevos indicadores
CORRIENTE | MUNICIPIO | TRAMO | USO DEL AGUA | UNIDAD DE MEDIDA | OBJETIVO DE CALIDAD A 2030 Res No 3543 de 2019 | MUESTREO 2022 CAM | ESTACIÓN | Coordenada Para seguimiento |  | IMAGEN | ANÁLISIS DE LAS CONDICIONES DE CALIDAD FRENTE AL OBJETIVO, TENIENDO EN CUENTA LOS INDICADORES DEL IDEAM | ICOTRO | ICACOSUfa | ICOMI | ICOSUS | ICO-pH | ICOMO | ILAG | ICACOSUg (ICAg)
[8 empty] | Latitud | Longitud
RÌO SOMBRERILLOS | SAN AGUSTIN | Zona 1. Antes del área urbana de San Agustín | Agrícola y Pecuario Preservación de Flora y Fauna | pH (unidades de pH) | 7 – 9 | 7.65 | PM087 Antes de San Agustín | 1° 52´ 4,085" N | 76° 16´ 56,869" w |  | En el tramo inicial se observa el índice de calidad de aguas ICA en Aceptable; los resultados de los muestreos frente a los objetivos de calidad en general se cumplen excepto SST la cual se presenta con 23 (mg/L) y Demanda bioquímica de Oxigeno (DBO5) con 7,5 (mg/L), sin embargo el índice de contaminación por solidos suspendidos ICOSUS se encuentra en Ninguna; entre los parámetros que cumplen con los objetivos de calidad tenemos los de Coliformes totales con 121,1 (NMP), este grupo de bacterias que la conforman son Enterobacterias (tracto intestinal del hombre y animales de sangre caliente) y también especies propias del suelo y aguas, por lo tanto son parte de la biota acuática natural de la fuente, sin embargo los Coliformes fecales con 20 (NMP), evidencian, que el tramo ha presentado contacto de material fecal (pero no significativo), de igual manera es importante resaltar que pueden ser de origen humano, animal o las dos. En relación al Oxígeno Disuelto (OD) el resultado permite deducir que se tiene una buena condición de oxígeno, permitiendo el desarrollo de una gran diversidad de organismos acuáticos, además también es un indicador de la presencia de organismo fototróficos y de una baja concentración de materia orgánica (ICOMO); El indicador ICACOSUfa está en la categoría de Excelente, lo cual lo refleja los resultados fisicoquímicos y microbiológicos de la respectiva zona; sin embargo para el ICOTRO es un indicador que se basa en la concentración de fosforo total la cual para esta zona es de 0,05 mg/l ubicándolo a la categoría de Eutrófico; Con respecto al ICOMI no se encuentra ninguna contaminación por mineralización, de igual manera el Índice de contaminación por ICO-pH presenta una categoría de Ninguna, reflejado por el resultado de 7,65 (unidades de pH). Con respecto al índice lotico de capacidad ambiental general ILAG la zona 1 se encuentra en una categoría Baja lo cual al relacionarse con los resultados fisicoquímicos de la misma, el índice de calidad de agua para corrientes superficiales ICACOSUg (ICAg) se encuentra en una categoría Aceptable en la zona 1; con respecto a estos dos últimos índices es importante resaltar que en el 2021 el ILAG se presentaba en una categoría de baja el cual no presenta cambios frente al 2022. Conclusión: La zona 1 presentó un índice de calidad de agua ICA en Aceptable, sin embargo la DBO y SST están por fuera del límite establecido por el objetivo de calidad; el ICACOSUg se clasificó en aceptable a pesar de que el ILAG se clasifica en Baja. | EUTRÒFICO | EXCELENTE | NINGUNA | NINGUNA | NINGUNA | BAJA | BAJA | ACEPTABLE
|  |  |  | DBO5 (mg/L) | < 5 | 7.5
|  |  |  | SST (mg/L) | < 15 | 23
|  |  |  | OD (mg/L) | ≥ 4 | 7.5
|  |  |  | Caudal (m3/s) |  | 3.57
|  |  |  | Sustancias de interés sanitario: Organoclorados ug/L | Ausentes | Ausentes
|  |  |  | Sustancias de interés sanitario: organofosforados ug/L | Ausentes | Ausentes
|  |  |  | Material Flotante | Ausente | NR
|  |  |  | Grasas y Aceites | Ausentes | <3,0
|  |  |  | Coliformes Totales (NMP) | < 20000 | 121.1
|  |  |  | Coliformes Fecales (NMP) | ≤ 2000 | 20
|  |  |  | ÌNDICE DE CALIDAD DE AGUA | 0.82 | ACEPTABLE
| SAN AGUSTIN | Zona 2. Área urbana hasta desembocadura | Agrícola Pecuario Recreativo contacto primario y Asimilación | pH (unidades de pH) | 7 – 9 | 8.02 | SAN AGUSTIN Y NARANJOS PM088 después de San Agustín | 1º 52` 7,116`` | 76° 15´ 7,807" w |  | El índice de calidad del agua ICA en la zona dos (2) es Aceptable; los resultados de los muestreos cumplen con los objetivos de calidad excepto la DBO5 con 5,2 (mg/L) y Oxígeno disuelto OD con 4,5 (mg/L) aunque no por una diferencia significativa; además los índices ICOMI,ICOSUS y ICO-pH presentan una clasificación de Ninguna la cual refleja unas condiciones fisicoquímicas y microbiológicas adecuadas los cuales se mantienen en la misma clasificación que en la zona 1, de igual manera presento respecto el índice agregado de calidad fisicoquímica para las corrientes ICACOSUfa una categoría de Bueno; en cuanto al Índice de contaminación trófico ICOTRO, la respectiva zona es clasificada en Eutrófico la cual no varió en comparación con la zona 1. Con respecto al ILAG la corriente presento una capacidad ambiental Baja, es decir tiene una poca capacidad recuperabilidad para contaminaciones, sea por procesos naturales o antropogénicos, sin embargo los resultados fisicoquímicos y microbiológicos de la zona 2 presenta una categoría de Aceptable en el índice de calidad de agua para corrientes superficiales ICACOSUg. Conclusión: La zona 2 presentó un índice de calidad de agua Aceptable, no obstante los límites establecidos en los parámetros DBO y OD en los objetivos calidad (aunque por poco) no estuvieron dentro de las concentraciones permitidas; sin embargo aunque la respectiva zona presenta una baja recuperabilidad el ICACOSUg se clasifico en Aceptable. | EUTRÒFICO | BUENO | NINGUNA | NINGUNA | NINGUNA | MEDIA | BAJA | ACEPTABLE
|  |  |  | DBO5 (mg/L) | < 5 | 5.2
|  |  |  | OD (mg/L) | ≥ 5 | 4.5
|  |  |  | Caudal (m3/s) |  | 9.39
|  |  |  | Sustancias de interés sanitario: Organoclorados ug/L | Ausentes | Ausentes
|  |  |  | Sustancias de interés sanitario: organofosforados ug/L | Ausentes | Ausentes
|  |  |  | Olores Agresivos | Ausentes | NR
|  |  |  | Grasas y Aceites | Ausentes | <3,0
|  |  |  | Material Flotante | Ausente | NR
|  |  |  | ÌNDICE DE CALIDAD DE AGUA | 0.8 | ACEPTABLE
RÌO GUARAPAS | MUNICIPIO | TRAMO | USO DEL AGUA | UNIDAD DE MEDIDA | OBJETIVO DE CALIDAD A 2030 Res No 3543 de 2019 | MUESTREO 2022 IDEAM | ESTACIÓN | Coordenada Para seguimiento |  | IMAGEN | ANÁLISIS DE LAS CONDICIONES DE CALIDAD FRENTE AL OBJETIVO, TENIENDO EN CUENTA LOS INDICADORES DEL IDEAM | ICOTRO | ICACOSUfa | ICOMI | ICOSUS | ICO-pH | ICOMO | ILAG | ICACOSUg (ICAg)
[8 empty] | Latitud | Longitud
| Pitalito y Palestina | Zona 1. Antes del área urbana de Palestina | Abastecimiento para consumo doméstico | Sustancias de interés sanitario: Organoclorados ug/L | Ausentes | Ausentes | CABILDO INDÍGENA YACUAS PM092 Río Guarapas | 1°42'18,0"N | 76°07'30,0"W |  | El índice de calidad de agua ICA en la zona 1 es Aceptable; los resultados del monitoreo reflejan que los objetivos de calidad en general cumplen, excepto SST con 8,25 (mg/L) y Coliformes totales con 31809 NMP. Respecto a los índices de contaminación ICOSUS y ICO-pH presentan una clasificación de Ninguna, no obstante el índice de contaminación por materia orgánica ICOMO se encuentra en Medio, ello evidencia que el tramo a pesar de que la DBO5 está por debajo del límite de establecido con 1,9 (mg/L) , el resultado de los Coliformes totales incidió en su respectivo resultado, aunque hay que indicar que dicho grupo de bacterias que la conforman son Enterobacterias (tracto intestinal del hombre y animales de sangre caliente) y también especies propias del suelo y aguas, por lo tanto son parte de la biota acuática natural; con respecto al ICOTRO es un indicador de contaminación trófica que se basa en la concentración de fósforo total la cual para esta zona es de 0,04 mg/l ubicándolo en la categoría de Eutrófico. Para los índices de agregado de calidad fisicoquímica para las corrientes ICACOSUfa y el índice de calidad de agua para corrientes superficiales ICACOSUg se clasifica en la categoría de Excelente y Aceptable , y respecto al ILAG (índice lótico de capacidad ambiental ) se mantiene en Bajo frente al 2021. Conclusión: La zona 1 del río guarapas presento el Índice de la calidad ICA en Aceptable; sin embargo a pesar de que el ICOMO se clasifico en medio y los parámetros de SST y Coliformes totales no cumplieron con límites establecidos en los objetivos, los ICOS presentaron resultados favorables junto con el ICACOSUg que fue de Aceptable. | EUTRÒFICO | EXCELENTE | NINGUNA | NINGUNA | NINGUNA | MEDIA | BAJA | ACEPTABLE
|  |  |  | Sustancias de interés sanitario: organofosforados un/L | Ausentes | Ausentes
|  |  |  | pH (unidades de pH) | 7 a 9 | 7.53
|  |  |  | DBO5 (mg/L) | < 5 | 1.9
|  |  |  | SST (mg/L) | < 5 | 8.25
|  |  |  | OD (mg/L) | ≥ 4 | 6.25
|  |  |  | Caudal (m3/s) |  | 2.9195
|  |  |  | Coliformes Totales (NMP) | < 20000 | 31809
|  |  |  | Coliformes Fecales (NMP) | < 2000 | 128.7
|  |  |  | ÌNDICE DE CALIDAD DE AGUA | 0.86 | ACEPTABLE
| Pitalito y Palestina | Zona 2. Áreas urbanas de Palestina y de Pitalito | Asimilación, Estético Recreación de contacto primario | Material flotante | Ausente | NR | PUENTE COLGANTE PEATONAL LOS FUNDADORES PM094 | 1°45'54,800" N | 76°5'21,900" W |  | El Río Guarapas para la zona 2 presenta un índice de calidad de agua ICA en Regular, los cuales, dentro de los parámetros que tiene en cuenta para este indicador, Coliformes Fecales con 4205 NMP/100ml presenta un resultado alto que incide en la respectiva categoría, sin embargo los límites establecidos en los objetivos de calidad para dicha zona presentan cumplimiento; además este mismo comportamiento también lo presento ICACOSUg la cual se clasificó Aceptable, de igual manera ICACOSUfa se observó en Bueno, a pesar de que el índice lótico de capacidad ambiental ILAG se comportó en la misma clasificación de Bajo frente a la zona 1. Para los índices de contaminación , ICO-pH , ICOTRO e ICOMO presentan los mismos resultados que en la zona 1 a excepción del ICOSUS que de clasificarse en excelente paso a bueno respectivamente, estos compartimientos indican en general que la respectiva zona ha tenido un leve desmejoramiento frente a la zona 1 ( a pesar de que cumplan con los objetivos de calidad), los resultados de dichos indicadores desfavorables pueden tener una probable explicación, ya que los vertimientos existentes en la población de Palestina y Pitalito no presentan tratabilidad (ausencia de una Planta de tratamiento de agua residual (PTAR)), la cual puede conllevar una potencial afectación o alteración de la biota acuática de la fuente, teniendo en cuenta un ILAG en Baja. Conclusión: La zona 2 del Río Guarapas presenta un ICA Regular la cual desmejoró frente al ICA de la zona 1, encontrándose en Regular, es probable que este comportamiento puede deberse a la influencia del vertimientos sin tratamiento en la respectiva fuente. | EUTRÒFICO | BUENO | NINGUNA | BAJA | NINGUNA | MEDIA | BAJA | ACEPTABLE
|  |  |  | Grasas y Aceites | Ausentes | Ausentes
|  |  |  | Olores Agresivos | Ausentes | NR
|  |  |  | Caudal (m3/s) |  | 4.4725
|  |  |  | pH (unidades de pH) | 5 a 9 | 7.14
|  |  |  | DBO5 (mg/L) | < 20 | 1.9
|  |  |  | OD (mg/L) | ≥ 2 | 5.7
|  |  |  | ÌNDICE DE CALIDAD DE AGUA | 0.66 | REGULAR
| Pitalito y Palestina | Zona 3. Luego de zona área urbana de Pitalito | Dilución y Asimilación | pH (unidades de pH) | 7 a 9 | 7.37 | DESEMBOCADURA RIO GUACHICOS PM097 | 1°52'14,400" N | 76°8'45,800" W |  | La zona 3 del Río Guarapas presenta un índice de calidad de agua ICA en Regular la cual conserva el mismo resultado con respecto a la zona 2, presentándose el mismo comportamiento de alto valor en Coliformes Fecales con 7085 NMP/100ml como también de conductividad con 110,5 mg/L, incidiendo en el respectivo resultado; sin embargo en cuanto al cumplimiento de los objetivos de calidad, la zona se encuentra dentro de los limites establecidos; para los índices ICOSUS, ICO-pH , ICOTRO y ICACOSUfa, ello refleja que en lo que respecta a los índices de contaminación, los resultados del monitoreo de la presente zona no han presentado cambios significativos para estos indicadores; con respecto a los límites establecidos en los objetivos de calidad, los parámetros correspondientes presentan cumplimiento; no obstante el índice de calidad de agua para corrientes superficiales ICACOSUg y el ILAG varió, la cual de Aceptable y baja en la zona 2, paso a Regular y Medio, para este último (ILAG) mejoró frente a la zona 2, reflejando una mejor recuperabilidad para la respectiva zona , no obstante es necesario incrementar los esfuerzos para la construcción de sistema de tratabilidad de dichos vertimientos, principalmente en Pitalito ya que puede alterar significativamente la estabilidad del ecosistema acuático debido al aumento de caudal de dichos vertimientos. Conclusión: La zona 3 del Río Guarapas presenta un ICA y un ICACOSUg en Regular la cual refleja la influencia de los respectivos vertimientos sin tratamiento, por tanto se deben adelantar las gestiones correspondientes de usuarios y vertedores en la zona 2 para el tratamiento de las descargas de agua residual, dado que se sigue reflejando en la zona 3 el impacto de la zona previa. | EUTRÒFICO | BUENO | NINGUNA | BAJA | NINGUNA | MEDIA | MEDIA | REGULAR
|  |  |  | DBO5 (mg/L) | < 15 | 3.5
|  |  |  | OD (mg/L) | >3 | 5.25
|  |  |  | Material flotante | Ausente | NR
|  |  |  | Caudal (m3/s) |  | 14.773
|  |  |  | Grasas y Aceites | Ausentes | Ausentes
|  |  |  | Olores Agresivos | Ausentes | NR
|  |  |  | ÌNDICE DE CALIDAD DE AGUA | 0.61 | REGULAR
Q. LA CHORRERA | MUNICIPIO | TRAMO | USO DEL AGUA | UNIDAD DE MEDIDA | OBJETIVO DE CALIDAD A 2030 Res No 3543 de 2019 | MUESTREO 2022 CAM | ESTACIÓN | Coordenada Para seguimiento |  | IMAGEN | ANÁLISIS DE LAS CONDICIONES DE CALIDAD FRENTE AL OBJETIVO, TENIENDO EN CUENTA LOS INDICADORES DEL IDEAM | ICOTRO | ICACOSUfa | ICOMI | ICOSUS | ICO-pH | ICOMO | ILAG | ICACOSUg (ICAg)
[8 empty] | Latitud | Longitud
| Isnos | Zona 1. Antes del área urbana de Isnos | Abastecimiento para consumo humano domestico agrícola | pH (unidades de pH) | 7 – 9 | 7.15 | ANTES DE ISNOS PM206 | 1° 56' 49.549" N | 76° 12' 51.138" W |  | La zona 1 de la quebrada Chorrera presenta un índice de calidad de agua Aceptable, además se cumplen con los objetivos de calidad establecidos para dicha zona, excepto SST con 11 (mg/L); respecto a los índices de contaminación ICOSUS, ICO-pH, ICOMI, ICOTRO y ICACOSUfa, se clasifican en Ninguno para los tres primeros indicadores, Eutrófico para el tercero y Bueno para el último; no obstante, para el índice de contaminación por materia orgánica ICOMO se encuentra en Baja. El índice de calidad de agua para corrientes superficiales ICACOSUg se encuentra en Aceptable a pesar de que el índice lótico de capacidad ambiental ILAG es Muy Baja. Conclusión: La zona 1 de la quebrada la Chorrera presenta un índice de calidad de agua Aceptable, la cual coincide con la mayoría (excepto SST) de los resultados de los objetivos de calidad establecidos como también con los índices de contaminación evaluados. | EUTRÒFICO | BUENO | NINGUNA | NINGUNA | NINGUNA | BAJA | MUY BAJA | ACEPTABLE
|  |  |  | Caudal (m3/s) |  | 0.39
|  |  |  | DBO5 (mg/L) | ≤ 5 | < 1,1
|  |  |  | SST (mg/L) | < 10 | 11
|  |  |  | OD (mg/L) | ≥ 4 | 5.5
|  |  |  | Sustancias de interés sanitario: Organoclorados un/L | Ausentes | Ausentes
|  |  |  | Sustancias de interés sanitario: organofosforados ug/L | Ausentes | Ausentes
|  |  |  | Coliformes Totales (NMP) | < 20000 | 1203.3
|  |  |  | Coliformes Fecales (NMP) | ≤ 2000 | 72
|  |  |  | ÌNDICE DE CALIDAD DE AGUA | 0.85 | ACEPTABLE
| Isnos | Zona 2. Área urbana hasta desembocadura | Dilución y Asimilación | DBO5 (mg/L) | < 15 | 2.2 | ANTES DE DESEMBOCAR AL RÍO MAGDALENA PM090 | 1° 51' 46.613" N | 76° 12' 32.217" W |  | En la zona 2 de la quebrada Chorrera el índice de calidad de agua se encuentra en Aceptable, la cual coincide con el cumplimiento de los objetivos de calidad establecidos; además se observa una mejoría en ICACOSUfa donde de Bueno en la zona 1 pasó a Excelente; no obstante los indicadores de contaminación ICOMI, ICOSUS, ICO-pH y ICOTRO presentan la misma clasificación respecto a la zona 1 en donde los tres primeros se encuentran en Ninguna y el ultimo en Eutrófico; es importante resaltar que el índice de calidad de agua para corrientes superficiales ICACOSUg se encuentra en Aceptable, no presentándose variables frente a la zona 1, sin embargo el índice lótico de capacidad ambiental ILAG mejoró pasando de Muy Baja en la zona 1 a Baja. Conclusión: En la zona 2 de la quebrada la Chorrera se observa el cumplimiento de los objetivos de calidad, coincidiendo de esta manera con la clasificación del índice de calidad de agua la cual es Aceptable, con respecto a los índices de contaminación, en general, se posicionaron en rangos aceptables reflejando unas condiciones presuntamente favorables para el ecosistema acuático; sin embargo El Usuario E.S.P en el tramo, no cuenta con PTAR; por lo cual se debe incrementar los esfuerzos para la recolección y tratamiento de las aguas residuales domésticas dado que el indicador relacionado con la recuperabilidad (ILAG) es bajo. Corriente esta ordenada recientemente con PORH | EUTRÒFICO | EXCELENTE | NINGUNA | NINGUNA | NINGUNA | BAJA | BAJA | ACEPTABLE
|  |  |  | OD (mg/L) | > 3 | 6.3
|  |  |  | Caudal (m3/s) |  | 1.72
|  |  |  | pH (unidades de pH) | 7 a 9 | 7.72
|  |  |  | Material Flotante | Ausente | NR
|  |  |  | Grasas y Aceites | Ausente | <3,0
|  |  |  | Olores Agresivos | Ausente | NR
|  |  |  | ÌNDICE DE CALIDAD DE AGUA | 0.83 | ACEPTABLE
RÌO MAGDALENA | MUNICIPIO | TRAMO | USO DEL AGUA | UNIDAD DE MEDIDA | OBJETIVO DE CALIDAD A 2030 Res No 3543 de 2019 | MUESTREO 2022 CAM | ESTACIÓN | Coordenada Para seguimiento |  | IMAGEN | ANÁLISIS DE LAS CONDICIONES DE CALIDAD FRENTE AL OBJETIVO, TENIENDO EN CUENTA LOS INDICADORES DEL IDEAM | ICOTRO | ICACOSUfa | ICOMI | ICOSUS | ICO-pH | ICOMO | ILAG | ICACOSUg (ICAg)
[8 empty] | Latitud | Longitud
| Saladoblanco,Elias, Oporapa y Altamira | Antes de desembocadura de Qda. Ancamú (Saladoblanco) hasta después de desembocadura de Qda. Guazimilla (Altamira) | Agrícola Abastecimiento para consumo doméstico Recreación de contacto secundario,Diluciòn-Asimilaciòn | pH (unidades de pH) | 7 – 9 | 8 | DESPUÉS VERTIMIENTOS ALTAMIRA PM187 | 2° 6' 23,618" N | 75° 45' 54,098" W |  | El Río Magdalena presenta el índice de calidad de agua en Aceptable, y respecto a los objetivos de calidad los parámetros cumplen con los límites establecidos para dicha zona; en cuanto a los indicadores de contaminación ICOMI,ICO-pH y ICOSUS presentan una clasificación de Ninguna e ICOTRO en Eutrófico; con respecto al indicador de contaminación por materia orgánica - ICOMO se clasifica en Baja, sin embargo, el índice agregado de calidad fisicoquímica para las corrientes ICACOSUfa se ubica en Bueno, de igual manera el índice de calidad de agua para corrientes superficiales ICACOSUg se clasifica en Aceptable; es importante resaltar que para el índice lótico de capacidad ambiental ILAG se ubica en Alta lo cual refleja su gran capacidad de recuperabilidad ante alteraciones antropogénicas como ambientales. Conclusión: En el presente tramo del río Magdalena, el ICA se clasifico en Aceptable; de igual manera en general, los indicadores se ubicaron en una Buena clasificación, evidenciando así condiciones favorables para el ecosistema acuático de dicha zona. | EUTRÒFICO | BUENO | NINGUNA | NINGUNA | NINGUNA | BAJA | ALTA | ACEPTABLE
|  |  |  | Caudal (m3/s) |  | 263.97
|  |  |  | OD (mg/L) | ≥ 4 | 5.5
|  |  |  | DBO5 (mg/L) | < 5 | 1.2
|  |  |  | Material Flotante | Ausente | NR
|  |  |  | Grasas y Aceites | Ausente | <3,0
|  |  |  | Olores Agresivos | Ausente | NR
|  |  |  | ÌNDICE DE CALIDAD DE AGUA | 0.82 | ACEPTABLE
RÌO TIMANÀ | MUNICIPIO | TRAMO | USO DEL AGUA | UNIDAD DE MEDIDA | OBJETIVO DE CALIDAD A 2030 Res No 3543 de 2019 | MUESTREO 2022 CAM | ESTACIÓN | Coordenada Para seguimiento |  | IMAGEN | ANÁLISIS DE LAS CONDICIONES DE CALIDAD FRENTE AL OBJETIVO, TENIENDO EN CUENTA LOS INDICADORES DEL IDEAM | ICOTRO | ICACOSUfa | ICOMI | ICOSUS | ICO-pH | ICOMO | ILAG | ICACOSUg (ICAg)
[8 empty] | Latitud | Longitud
| Timaná | Zona 1. Antes de área urbana de Timaná | Agrícola Pecuario | pH (unidades de pH) | 7 – 9 | 8.18 | ANTES VERTIMIENTOS TIMANÁ PM135 | 1° 57' 59,507" N | 75° 55' 58,640" W |  | La zona 1 del Río Timaná presenta el ICA en una clasificación de Regular y para los objetivos de calidad establecidos los resultados se encuentran dentro de los límites permitidos; con respecto al ICA los parámetros que inciden en la respectiva categoría son SST con 196 mg/L y conductividad con 198,5 mg/L. Los indicadores de contaminación ICOMI ICOMO y ICO-pH se ubicaron en la clasificación de Baja para los dos primeros y Eutrófico para el último. Respecto al indicador ICOSUS (índice de contaminación por solidos) presenta una ubicación de Alta con el resultado de SST 196 mg/L; Para los índices de agregado de calidad fisicoquímica para las corrientes ICACOSUfa es Bueno y para el índice de calidad de agua para corrientes superficiales ICACOSUg se clasifica en Regular, es de aclarar que este último es influido por el ILAG, ya que presenta una categoría de Baja, esto quiere decir que tiene un índice de recuperabilidad muy precaria conllevando en este caso a que sea afectado significativamente por contaminación por sólidos suspendidos lo cual pueda deberse probablemente a prácticas pecuarias y agrícolas propias de esta zona. Conclusión: Pese a que se cumple con los objetivos de calidad, el ICA presenta una clasificación de Regular; los demás indicadores como el ICOSUS se ubica en Alta e ILAG en categoría Baja; este último refleja una deficiente recuperabilidad de la corriente, lo que puede conllevar a afectaciones significativas principalmente por sólidos suspendidos asociados probablemente a prácticas pecuarias y agrícolas propias de esta zona. | EUTRÒFICO | BUENO | BAJA | ALTA | NINGUNA | BAJA | BAJA | REGULAR
|  |  |  | DBO5 (mg/L) | < 5 | 4.5
|  |  |  | OD (mg/L) | ≥ 4 | 7.7
|  |  |  | Caudal (m3/s) |  | 1.75
|  |  |  | Sustancias de interés sanitario: Organoclorados ug/L | Ausentes | NR
|  |  |  | Sustancias de interés sanitario: organofosforados ug/L | Ausentes | NR
|  |  |  | Coliformes Totales (NMP) | < 20000 | 2419.6
|  |  |  | Coliformes Fecales (NMP) | ≤ 2000 | 58
|  |  |  | ÌNDICE DE CALIDAD DE AGUA | 0.67 | REGULAR
| Timaná | Zona 2. Área urbana de Timaná hasta desembocadura | Pecuario y Asimilación | pH (unidades de pH) | 7 – 9 | 8.05 | DESPUÉS VERTIMIENTOS TIMANÁ PM136 | 1° 59' 16,030" N | 75° 55' 39,303" W |  | La zona 2 del Río Timaná presenta el ICA en la clasificación de Regular, los cuales, los parámetros que inciden en dicho resultado ya que se encuentran en un valor alto son Conductividad con 198,5 mg/L , SST 196 mg/l y Coliformes Fecales con 5100 NMP/100ml y respecto a los objetivos de calidad, los parámetros establecidos de dicha zona cumplen excepto la DBO5 con 13,8 (mg/L). Para los índices de contaminación ICOMO, ICOMI y ICACOSUfa se observa un desmejoramiento de la fuente respecto zona 1, ya que se ubica en Alta y Media para los dos últimos; para el ICOSUS frente a la zona 1 el indicador se mantiene en Alta, como también el ICO-pH en Ninguna e ILAG (índice lótico de capacidad ambiental) en Baja respectivamente, no obstante para el ICACOSUg ( índice de calidad de agua para corrientes superficiales) se clasifico en Malo, lo que indica que la zona 2 presenta una desmejora en general frente a la zona 1, ya que al mantenerse el ILAG en Baja respecto a su clasificación, refleja la precaria capacidad ambiental (caudal) que tiene la corriente para soportar las diferentes variables que pueda presentarse en las áreas fisicoquímicas o microbiológicas. Conclusión: el Río Timaná cumple con los objetivos de calidad excepto con el parámetro DBO5 con 13,8 (mg/L), y con respecto al ICA la corriente se clasifica en Regular la cual evidencia una desmejora frente a la zona 1 específicamente en los indicadores de contaminación, por tanto se recomienda intensificar las acciones y medidas por parte de los usuarios vertedores de este tramo en la reducción de carga contaminante para subsanar el deterioro de la misma, como también de los vertedores asociados a actividades agrícolas dado que puede conllevar a desequilibrar a largo plazo el equilibro acuático. | EUTRÒFICO | MEDIO | MEDIA | ALTA | NINGUNA | ALTA | BAJA | MALO
|  |  |  | DBO5 (mg/L) | < 10 | 13.8
|  |  |  | OD (mg/L) | ≥ 4 | 5
|  |  |  | Caudal (m3/s) |  | 1.89
|  |  |  | Material Flotante | Ausente | NR
|  |  |  | Grasas y Aceites | Ausentes | <3,0
|  |  |  | Olores Agresivos | Ausentes | NR
|  |  |  | ÌNDICE DE CALIDAD DE AGUA | 0.51 | REGULAR
RÌO SUAZA | MUNICIPIO | TRAMO | USO DEL AGUA | UNIDAD DE MEDIDA | OBJETIVO DE CALIDAD A 2030 Res No 3543 de 2019 | MUESTREO 2022 IDEAM | ESTACIÓN | Coordenada Para seguimiento |  | IMAGEN | ANÁLISIS DE LAS CONDICIONES DE CALIDAD FRENTE AL OBJETIVO, TENIENDO EN CUENTA LOS INDICADORES DEL IDEAM | ICOTRO | ICACOSUfa | ICOMI | ICOSUS | ICO-pH | ICOMO | ILAG | ICACOSUg (ICAg)
[8 empty] | Latitud | Longitud
| Acevedo | Zona 1. Antes de área urbana de Acevedo | Agrícola Preservación de Flora y Fauna | pH (unidades de pH) | 7 a 9 | 7.57 | SAN MARCOS PM106 | 1° 45´ 8,700" N | 75° 56´ 39,700" w |  | El Río Suaza en la zona 1 presenta un ICA (índice de calidad de agua) de Aceptable, sin embargo se observa en los objetivos de calidad que se encuentran parámetros que no cumplen como son SST con 21,5 (mg/L) y Coliformes Totales con 98185 (NMP); no obstante, respecto para los indicadores de contaminación estos presentan una clasificación de Ninguna para el ICO-pH, ICOSUS (índice de contaminación por solidos suspendidos), ICOMI (índice de contaminación por mineralización) e ICOTRO (índice de contaminación de eutrofización) en Eutrófico para este último. Respecto al índice de agregado de calidad fisicoquímica para las corrientes ICACOSUfa se clasifica en Excelente , índice lótico de capacidad ambiental ILAG en Medio, la cual, al relacionarse este último con el índice de calidad de agua para corrientes superficiales ICACOSUg se clasifica en Aceptable. Conclusión: El Río Suaza de la zona 1 no cumple con algunos objetivos de calidad como son SST y Coliformes totales, sin embargo el ICA se clasifica en Aceptable, además, también se observa este comportamiento favorable en la mayoría de los indicadores de contaminación como también en los indicadores de calidad de las corrientes (ICACOSUfa y ICACOSUg). | EUTRÒFICO | EXCELENTE | NINGUNA | NINGUNA | NINGUNA | MEDIO | MEDIA | ACEPTABLE
|  |  |  | Caudal (m3/s) |  | 20.54
|  |  |  | DBO5 (mg/L) | < 5 | 1.9
|  |  |  | SST (mg/L) | ≤ 10 | 21.5
|  |  |  | OD (mg/L) | >4 | 6.05
|  |  |  | Coliformes Totales (NMP) | < 20000 | 98185
|  |  |  | Coliformes Fecales (NMP) | ≤ 2000 | 1320
|  |  |  | Sustancias de interés sanitario: Organoclorados ug/L | Ausente | Ausentes
|  |  |  | Sustancias de interés sanitario: organofosforados ug/L | Ausente | Ausentes
|  |  |  | Material Flotante | Ausente | NR
|  |  |  | Grasas y Aceites | Ausente | Ausentes
|  |  |  | ÌNDICE DE CALIDAD DE AGUA | 0.76 | ACEPTABLE
| Suaza y Guadalupe | Zona 2. Área urbana de Acevedo hasta antes de área urbana de Suaza. | Agrícola Pecuario Recreación de contacto primario | pH (unidades de pH) | 7 – 9 | 7.57 | PUENTE AVISPERO PM109 | 1°52'0.070" N | 75°49'26.400" W |  | El Río Suaza en la zona 2 cumple con los objetivos de calidad excepto en Coliformes Totales con 95390 (NMP) y OD con 5,56 mg/L ya que se encuentra lejano del límite de saturación que es 8 mg/L. Respecto al Índice de Calidad de agua ICA se ubica en Regular, el cual, el parámetro que incide por presentar un valor alto es Coliformes Fecales con 2800 NMP/100ml; para los índices de contaminación ( ICOMI, ICOSUS,ICO- pH y ICOTRO) se observa la misma clasificación de la zona 1, como también ICOMO (índice de contaminación de materia orgánica) conservándose en Media, de igual manera para los índices de calidad de las corrientes ICACOSUg e ILAG presentan la misma clasificación de la zona 1 observándose en Aceptable y Media respectivamente; sin embargo para el indicador ICACOSUfa presento cambios frente a la zona 1 , ya que de Ninguna paso a Bueno. Estos resultados de los indicadores como también de los parámetros que se encuentran por fuera de los límites establecidos, pueda deberse a que en la respectiva zona se encuentran vertimientos de agua residual sin tratamiento, y además el municipio de Acevedo no posee Planta de Tratamiento de Agua Residual (PTAR), conllevando de esta manera a una baja recuperabilidad. Conclusión: El Río Suaza presenta el Índice de Calidad de agua ICA en Regular y con respecto a los objetivos de calidad los parámetros cumplen excepto Coliformes totales y OD, de igual manera los indicadores en comparación con la zona 1 se observa una leve desmejora. Se debe avanzar en las gestiones correspondientes con vertedores en el tramo, para el tratamiento de sus descargas, dado que la calidad de la zona indica una recuperabilidad en categoría media, lo que potencializaría el impacto de los vertimientos sin tratamiento. | EUTRÒFICO | BUENO | NINGUNA | NINGUNA | NINGUNA | MEDIO | MEDIA | ACEPTABLE
|  |  |  | DBO5 (mg/L) | ≤ 5 | 1.9
|  |  |  | OD (mg/L) | ˜ 8 (cercano al límite de saturación) | 5.65
|  |  |  | Caudal (m3/s) |  | 30.8
|  |  |  | Coliformes Totales (NMP) | < 1000 | 95390
|  |  |  | Sustancias de interés sanitario: Organoclorados ug/L | Ausentes | Ausentes
|  |  |  | Sustancias de interés sanitario: organofosforados ug/L | Ausentes | Ausentes
|  |  |  | Material Flotante | Ausentes | NR
|  |  |  | Grasas y Aceites | Ausentes | Ausentes
|  |  |  | ÌNDICE DE CALIDAD DE AGUA | 0.7 | REGULAR
| Suaza y Guadalupe | Zona 3. Área urbana de Suaza hasta desembocadura | Agrícola Dilución y Asimilación | pH (unidades de pH) | 7 – 9 | 7.7 | DESEMBOCADURA PUENTE LA JAGUA PM118 | 2°10'22.000" N | 75°40'11.000" W |  | El Río Suaza en la zona 3 presenta un Índice de Calidad de Agua ICA de Mala, los cuales, se encuentran valores altos que son determinantes en la respectiva categoría, como son los parámetros de conductividad 100,7 mg/L, SST 1476 mg/L y Coliformes Fecales con 6605 NMP /100ml. Para los parámetros determinados en los objetivos de calidad la zona cumple excepto Coliformes Fecales con 6605 (NMP), no obstante, los indicadores de contaminación ICO-pH, ICOMI y ICOMO, los resultados los clasifican en la misma categoría de la zona 2; en lo que respecta para el ICOSUS (índice de contaminación por sólidos suspendidos) se observó un deterioro ya que en la zona 2 de Ninguna, pasó a muy alta en la zona 3; de igual manera se presentó para los indicadores ICACOSUfa y ICACOSUg puesto que de Bueno y Aceptable en la zona anterior (2) paso a Mala para ambas, además el ICOTRO de Eutrófico (zona 2) pasó a Hipereutròfico (zona 3) lo que permite evidenciar que existe un exceso de nutrientes específicamente fosforo en el agua, los cuales pueden proceder en su gran mayoría de actividades antropogénicas sea por vertimientos de tipo domestico o agrícolas; estos resultados del monitoreo evidencian que la corriente ha presentado una desmejora, los cuales, puede deberse probablemente a que de acuerdo al informe de la PTAR de Guadalupe (realizado por la CAM), presenta un tratamiento incompleto en el módulo de FAFA, implicado en reducir la carga contaminante a través de un metabolismo microbiano anaerobio, además los resultados del monitoreo de la PTAR (realizado por el prestador) evidencian el incumplimiento de la DBO con 234 mg/l y DQO con 337,3 mg/L frente a la normatividad 0631/2015. Conclusión: Esta zona presentó cambios negativos significativos frente a la zona 2 en las categorías de los indicadores respectivos, sin embargo, para los objetivos de calidad, se observó cumplimiento de los límites establecidos excepto para los Coliformes Fecales. En esta zona se encuentran dos usuarios E.S.P que son Suaza y Guadalupe, los dos con PTAR en operación; sin embargo este último para el 2022, se presenta un incremento en las concentraciones de DBO del vertimiento d ela PTAR (234 mg/l) superando el limite máximo permisible (90 mg/l) | HIPEREUTRÒFICO | MALA | NINGUNA | MUY ALTA | NINGUNA | MEDIO | MEDIA | MALO
|  |  |  | Caudal (m3/s) |  | 65.74
|  |  |  | DBO5 (mg/L) | < 5 | 4
|  |  |  | OD (mg/L) | ≥ 4 | 5.9
|  |  |  | Coliformes Fecales (NMP) | < 1000 | 6605
|  |  |  | Sustancias de interés sanitario: Organoclorados ug/L | Ausentes | Ausentes
|  |  |  | Sustancias de interés sanitario: organofosforados ug/L | Ausentes | Ausentes
|  |  |  | Material Flotante | Ausentes | NR
|  |  |  | Grasas y Aceites | Ausentes | Ausentes
|  |  |  | ÌNDICE DE CALIDAD DE AGUA | 0.44 | MALA
Q. YAGUILGA | MUNICIPIO | TRAMO | USO DEL AGUA | UNIDAD DE MEDIDA | OBJETIVO DE CALIDAD A 2030 Res No 3543 de 2019 | MUESTREO 2022 CAM | ESTACIÓN | Coordenada Para seguimiento |  | IMAGEN | ANÁLISIS DE LAS CONDICIONES DE CALIDAD FRENTE AL OBJETIVO, TENIENDO EN CUENTA LOS INDICADORES DEL IDEAM | ICOTRO | ICACOSUfa | ICOMI | ICOSUS | ICO-pH | ICOMO | ILAG | ICACOSUg (ICAg)
[8 empty] | Latitud | Longitud
| El Pital y agrado | Zona 1. Antes de área urbana de Pital (Qda la Yaguilga) | Abastecimiento para consumo doméstico y Pecuario | Sustancias de interés sanitario: Organoclorados ug/L | Ausentes | NR | ANTES VERTIMIENTOS EL PITAL PM151 | 2°15'40,92'' | 75°48'29,27'' |  | La zona 1 de la Quebrada Yaguilga presenta un Índice de Calidad de agua en Aceptable, y respecto al cumplimiento de los objetivos de calidad los parámetros se encuentran dentro de los límites establecidos, excepto para los parámetros de DBO5 con 6,6 mg/L y SST con 13 mg/L; los índices de contaminación ICOSUS, ICO-pH y ICOMI se ubican en una categoría de Ninguna; para ICOTRO y ICOMO se clasifican en eutrófico y Bueno para el segundo. Respecto a los indicadores de ICACOSUfa, ICACOSUg e ILAG presentan una categoría de Ninguna, Aceptable y Baja, lo cual, a pesar de que refleja una baja recuperabilidad, la fuente en general a nivel de indicadores de contaminación es Buena. Conclusión: La Quebrada Yaguilga en la zona 1 cumple con los objetivos de calidad, excepto para DBO y SST y para el ICA su clasificación se ubicó en Aceptable, de igual manera para los indicadores de contaminación en general tienen un comportamiento de aceptable, sin embargo, se recomienda tomar medidas, ya que se presentó incumplimiento en los límites establecidos para ciertos objetivos de calidad. | EUTRÒFICO | EXCELENTE | NINGUNA | NINGUNA | NINGUNA | BAJA | BAJA | ACEPTABLE
|  |  |  | Sustancias de interés sanitario: organofosforados ug/L | Ausentes | NR
|  |  |  | pH (unidades de pH) | 7 – 9 | 8.14
|  |  |  | Caudal (m3/s) |  | 2.73
|  |  |  | DBO5 (mg/L) | < 5 | 6.6
|  |  |  | SST (mg/L) | < 10 | 13
|  |  |  | OD (mg/L) | > 4 | 6.5
|  |  |  | Coliformes Totales (NMP) | < 20000 | 517.2
|  |  |  | Coliformes Fecales (NMP) | <2000 | 2
|  |  |  | ÌNDICE DE CALIDAD DE AGUA | 0.78 | ACEPTABLE
| El Pital y agrado | Zona 2. Luego de área urbana de Pital hasta desembocadura de la Qda la Yaguilga a Embalse el Quimbo | Pecuario Dilución y Asimilación | pH (unidades de pH) | 7 – 9 | 7.87 | DESPUÉS VERTIMIENTOS AGRADO PM203 | 2°14'49,46'' | 75°45'52,47'' |  | La zona 2 de la Quebrada Yaguilga cumple con los objetivos de calidad, excepto la DBO5 con 22,1 mg/L, y para el Índice de Calidad de Agua ICA se clasifica en Regular, presentándose valores altos que lo inciden, como son en los parámetros de conductividad con 173 mg/L y Coliformes Fecales 2200 NMP/100ml ; de igual manera los indicadores de contaminación ICOMO y ICOMI presentaron una desmejora en comparación con la zona 1, presentándose en Media y baja respectivamente; además de ello también los indicadores ICACOSUfa, ICACOSUg tuvieron el mismo comportamiento desfavorable frente a la zona 1, ya que de excelente paso a Bueno y de Aceptable paso a Regular, sin embargo ICO-pH, ICOTRO y ILAG permanecieron en la misma categoría; la presente zona evidencia una desmejora, la cual puede obedecer probablemente a factores como la ausencia de tratamiento del vertimiento del municipio del Pital, actividades pecuarias presentes en la zona, como también hallazgos reflejados en el informe de visita de la PTAR realizado por la corporación (CAM) al municipio de Agrado, entre ellos sobresale la falta de mantenimiento de las lagunas anaerobias (niveles altos de lodos) los cuales pueden incidir en su debido tratamiento. Conclusión: La Quebrada Yaguilga en la zona 2 cumple con los Objetivos de calidad, excepto para el parámetro de DBO5, de igual manera, para el ICA su clasificación es de Regular; la zona presenta un aumento de contaminación por mineralización ICOMI como también de materia orgánica ICOMO frente a la Zona 1,por tal razón, es importante tomar las medidas respectivas para evitar posibles alteraciones significativas, ya que hay que tener en cuenta que el ILAG es Baja y por tanto su nivel de recuperabilidad o asimilación es precario, los cuales junto al ICACOSUg su resultado fue de Regular. | EUTRÒFICO | BUENO | BAJA | NINGUNA | NINGUNA | MEDIA | BAJA | REGULAR
|  |  |  | Caudal (m3/s) |  | 1.79
|  |  |  | DBO5 (mg/L) | < 10 | 22.1
|  |  |  | OD (mg/L) | > 4 | 7
|  |  |  | Sustancias de interés sanitario: Organoclorados ug/L | Ausentes | NR
|  |  |  | Sustancias de interés sanitario: organofosforados ug/L | Ausentes | NR
|  |  |  | Material Flotante | Ausente | NR
|  |  |  | Grasas y Aceites | Ausentes | 6
|  |  |  | ÌNDICE DE CALIDAD DE AGUA | 0.6 | REGULAR
Q. GUANDINOSA | MUNICIPIO | TRAMO | USO DEL AGUA | UNIDAD DE MEDIDA | OBJETIVO DE CALIDAD A 2030 Res No 3543 de 2019 | MUESTREO 2022 CAM | ESTACIÓN | Coordenada Para seguimiento |  | IMAGEN | ANÁLISIS DE LAS CONDICIONES DE CALIDAD FRENTE AL OBJETIVO, TENIENDO EN CUENTA LOS INDICADORES DEL IDEAM | ICOTRO | ICACOSUfa | ICOMI | ICOSUS | ICO-pH | ICOMO | ILAG | ICACOSUg (ICAg)
[8 empty] | Latitud | Longitud
| Gigante | Zona 1. Antes de área urbana de Gigante (Qda la Guandinosa) | Agrícola y Pecuario (Piscícola) | Sustancias de interés sanitario: Organoclorados ug/L | Ausentes | NR | Antes del Municipio de Gigante PM204 | 2° 23' 8.648" N | 75° 30' 38.598" W |  | La zona 1 de la Quebrada Guandinosa presenta un índice de calidad de agua ICA en Aceptable, además en lo que respecta con los objetivos de calidad establecidos, en general cumplen excepto la DBO5 con 12 mg/L; los índices de contaminación ICOMI y ICO-pH se encuentran dentro de la clasificación de Ninguna, sin embargo en lo que respecta para ICOTRO se encuentra en Eutrófico y ICOMO y ICOSUS presenta una categoría de Media; Los índices de agregado de calidad fisicoquímica para las corrientes ICACOSUfa es Bueno y para el índice de calidad de agua para corrientes superficiales ICACOSUg se clasifica en Regular, es de aclarar que este último es influenciado por el ILAG ya que presenta una categoría de Baja, reflejando este último una poca recuperabilidad o asimilación de la fuente a posibles alteraciones externas o naturales. Conclusión: En la Quebrada Guandinosa de la zona 1 presenta un ICA en aceptable, además cumplen con los objetivos de calidad excepto la DBO5; sin embargo a pesar que para ICACOSUfa se encuentra dentro de una clasificación de Bueno, el ICACOSUg se ubica en Regular; es de resaltar que este último se relaciona con el ILAG la cual está en Baja, reflejando precaria recuperabilidad de la zona, por tal razón se recomienda tomar medidas ya que por su baja asimilación la hace susceptible a alteraciones que pueden desestabilizar el equilibrio biótico acuático. | EUTRÒFICO | BUENO | NINGUNA | MEDIO | NINGUNA | MEDIO | BAJA | REGULAR
|  |  |  | Sustancias de interés sanitario: organofosforados ug/L | Ausentes | NR
|  |  |  | Material Flotante | Ausente | NR
|  |  |  | Grasas y Aceites | Ausentes | <3,0
|  |  |  | Coliformes Fecales (NMP) |  | 12
|  |  |  | pH (unidades de pH) | 7 – 9 | 8.19
|  |  |  | Caudal (m3/s) |  | 3.47
|  |  |  | DBO5 (mg/L) | < 5 | 12
|  |  |  | Solidos Disueltos (mg/L) | ≤ 750 | 53.5
|  |  |  | OD (mg/L) | > 5 | 8.8
|  |  |  | ÌNDICE DE CALIDAD DE AGUA | 0.71 | ACEPTABLE
| Gigante | Zona 2. Área urbana de Gigante hasta desembocadura de Quebrada la Guandinosa a Embalse el Quimbo | Agrícola, Pecuario Dilución y Asimilación | pH (unidades de pH) | 7 – 9 | 8.21 | Después de vertimientos de Gigante PM167 | 2° 23' 4.654" N | 75° 33' 22.870" W |  | En la zona dos (2), la Quebrada Guandinosa cumple con los objetivos de calidad excepto para Coliformes fecales con 1100 NMP, y en lo que respecta al ICA presenta una desmejora frente a la zona 1 clasificándose en Regular ; los índices de contaminación frente a la zona 1 el ICOMI, ICO-pH y ICOTRO no variaron en su clasificación, manteniéndose en Ninguna para las dos primeras y Eutrófico para el ultimo; sin embargo para ICOSUS su categoría varió pasando de Medio a Muy Baja, es probable que este comportamiento se deba a que los hallazgos evidenciados en el informe de la visita a la PTAR de Gigante puedan influir en estos resultados, ya que describe que tanto en las lagunas aerobias y anaerobias presentan niveles altos de lodos, los cuales pueden interferir en su debido tratamiento, no obstante también se debe mencionar que otras posibles actividades pueden incidir, como son las agrícolas y pecuarias; para los índices de agregado de calidad fisicoquímica para las corrientes ICACOSUfa es Medio y para el índice de calidad de agua para corrientes superficiales ICACOSUg se clasifica en Regular, reflejando un deterioro frente a la zona 1, sin embargo para el ILAG presento la misma recuperabilidad manteniéndose en Baja. Conclusión: La quebrada Guandinosa en la zona 2 presenta un ICA en Regular y frente a los objetivos de calidad cumplen excepto para la Coliformes fecales; la zona 2 refleja una desmejora tanto para el ICA como también para los indicadores de contaminación, de igual manera para ICACOSUfa y ICACOSUg, por el contrario el ILAG evidencia una Baja recuperabilidad manteniéndose en la misma categoría, ante ello se recomienda tomar medidas ya que la corriente presenta una deterioro, probablemente se deba a actividades antrópicas, las cuales de no realizarse puede alterar gravemente la estabilidad de la biota acuática de la fuente. | EUTRÒFICO | MEDIO | NINGUNA | MUY ALTA | NINGUNA | BAJA | BAJA | REGULAR
|  |  |  | Caudal (m3/s) |  | 3.11
|  |  |  | DBO5 (mg/L) | < 10 | <1,0
|  |  |  | OD (mg/L) | > 5 | 6.5
|  |  |  | Solidos Disueltos (mg/L) | ≤ 750 | 63.1
|  |  |  | Coliformes Fecales (NMP) | ≤100 | 1100
|  |  |  | Material Flotante | Ausente | NR
|  |  |  | Grasas y Aceites | Ausente | <3,0
|  |  |  | ÌNDICE DE CALIDAD DE AGUA | 0.57 | REGULAR
RÌO PAEZ | MUNICIPIO | TRAMO | USO DEL AGUA | UNIDAD DE MEDIDA | OBJETIVO DE CALIDAD A 2030 Res No 3543 de 2019 | MUESTREO 2022 IDEAM | ESTACIÓN | Coordenada Para seguimiento |  | IMAGEN | ANÁLISIS DE LAS CONDICIONES DE CALIDAD FRENTE AL OBJETIVO, TENIENDO EN CUENTA LOS INDICADORES DEL IDEAM | ICOTRO | ICACOSUfa | ICOMI | ICOSUS | ICO-pH | ICOMO | ILAG | ICACOSUg (ICAg)
[8 empty] | Latitud | Longitud
| La Argentina, La Plata, Nátaga | Zona 1. Antes de la desembocadura del Río La Plata | Agrícola Pecuario Preservación de Flora y Fauna | Sustancias de interés sanitario: Organoclorados ug/L | Ausentes | Ausentes | PUENTE RICAURTE PM200 | 2°25'36,815" N | 75°51'49,914" W |  | La zona 1 del Río Páez cumple con los objetivos de calidad, sin embargo para el Índice de Calidad de Agua se clasifica en Mala, este resultado se puede explicar por el hecho de que los parámetros relacionados para dicha categoría se encuentran un poco elevados como son conductividad con 157 µS/cm, Solidos Suspendidos Totales con 303 mg/L y Coliformes fecales con 1821 (NMP/100ml) , además este último también se relaciona indirectamente con el indicador de contaminación por materia orgánica ICOMO los cuales se clasifica en Media, de igual manera estos resultados específicamente SST incide en el ICOSUS (índice de contaminación por solidos suspendidos) ubicándose en la categoría de Muy Mala, sin embargo para los indicadores de contaminación ICO-pH, ICOMI y ICOTRO se ubican en la categoría de Ninguna para los dos primeros y Eutrófico para el ultimo; para los indicadores ICACOSUfa (índice de agregado de calidad fisicoquímica) se clasificó en Medio y ICACOSUg ( índice de calidad de agua para corrientes superficiales) en Regular, para este último, el ILAG está directamente relacionado con su resultado, ya que evidencia la capacidad de recuperabilidad que tiene la fuente, la cual para esta zona se encuentra en Media. Conclusión: En el Río Páez la zona 1, el ICA se clasifica en Malo, no obstante presenta cumplimiento para los objetivos de calidad establecidos; con respecto a los indicadores de contaminación, son relativamente Regulares ya que para el ICOMO y ICOSUS se clasifican en Medio y Muy baja respectivamente, además para los indicadores ICACOSUfa y ICACOSUg se encuentran en Medio y Regular, es importante aclarar que para este último indicador el ILAG incide en su categorización, ya que evidencia su capacidad de recuperabilidad, la cual está en Media, sin embargo se recomienda establecer actividades que permitan cada vez más la mejora de la fuente ya que es una zona de preservación de flora y fauna. Es pertinente indicar que de conformidad con los resultados de monitoreos e informes del IDEAM, la calidad del agua del Río Páez cuenta con una particularidad dado que el alto nivel de Sólidos Suspendidos Totales puede estar potencializado por la influencia del Volcán Nevado del Huila, por lo que este parámetro estaría asociado a fuentes de origen natural y no netamente antrópicas. | EUTRÒFICO | MEDIO | NINGUNA | MUY ALTA | NINGUNA | MEDIA | MEDIA | REGULAR
|  |  |  | Sustancias de interés sanitario: organofosforados ug/L | Ausentes | Ausentes
|  |  |  | pH (unidades de pH) | 7 – 9 | 8.05
|  |  |  | Caudal (m3/s) |  | 67.73
|  |  |  | DBO5 (mg/L) | < 5 | 1.9
|  |  |  | OD (mg/L) | ≥ 5 | 7.1
|  |  |  | Grases y Aceites | Ausente | Ausentes
|  |  |  | Material Flotante | Ausente | NR
|  |  |  | ÌNDICE DE CALIDAD DE AGUA | 0.47 | MALA
| Paicol, Tesalia | Zona 2. Luego del Río la Plata hasta la desembocadura en el Río Magdalena | Agrícola Recreación de contacto secundario | pH (unidades de pH) | 7 – 9 | 8 | PAICOL PM172 | 2°27'42,049" N | 75°34'16,907" W |  | La zona 2 del Río Páez cumple con los objetivos de calidad, sin embargo con respecto al Índice de Calidad de Aguas (ICA) se clasifica en Mala, en este indicador los parámetros de conductividad con 135 µS/cm , solidos suspendidos con 973 mg/L y Coliformes fecales con 9455 (NMP/100ml), son resultados muy altos y por tanto inciden en la respectiva categoría, además coincidiendo con este comportamiento los indicadores de contaminación ICOSUS y el ICOMO presentan una clasificación de Muy alta y Medio respectivamente; para los indicadores ICACOSUfa (índice de agregado de calidad fisicoquímica) se clasificó en Medio y ICACOSUg ( índice de calidad de agua para corrientes superficiales) en Regular, no obstante el ILAG obtuvo una clasificación mayor, la cual de Medio paso a Alta frente a la zona 1, sin embargo esta alta capacidad de recuperabilidad no mitigó las posibles alteraciones que evidencia los indicadores en sus clasificaciones, los cuales es probable que sean causados por los vertimientos sin tratamientos provenientes del municipio de la Plata como también de actividades agrícolas, Conclusión: El Río Páez en la zona 2 cumple con los objetivos de calidad, no obstante, el ICA presenta una clasificación de Mala, de igual manera para los índices de contaminación se observa deteriorada, especialmente para ICOSUS y ICOMO como también para los índices de calidad ICACOSUfa y ICACOSUg; se recomienda realizar actividades que mitiguen este comportamiento de deterioro de la zona ya que puede alterar el equilibrio del ecosistema acuático. | EUTRÒFICO | MEDIO | NINGUNA | MUY ALTA | NINGUNA | MEDIO | ALTA | REGULAR
|  |  |  | Caudal (m3/s) |  | 144.7
|  |  |  | DBO5 (mg/L) | < 5 | 2.5
|  |  |  | OD (mg/L) | ≥ 4 | 7.45
|  |  |  | Olores Ofensivos | Ausentes | NR
|  |  |  | Material Flotante | Ausente | NR
|  |  |  | Grasas y Aceites | Ausentes | Ausentes
|  |  |  | ÌNDICE DE CALIDAD DE AGUA | 0.42 | MALA
RÌO MAGDALENA | MUNICIPIO | TRAMO | USO DEL AGUA | UNIDAD DE MEDIDA | OBJETIVO DE CALIDAD A 2030 Res No 3543 de 2019 | MUESTREO 2022 IDEAM | ESTACIÓN | Coordenada Para seguimiento |  | IMAGEN | ANÁLISIS DE LAS CONDICIONES DE CALIDAD FRENTE AL OBJETIVO, TENIENDO EN CUENTA LOS INDICADORES DEL IDEAM | ICOTRO | ICACOSUfa | ICOMI | ICOSUS | ICO-pH | ICOMO | ILAG | ICACOSUg (ICAg)
[8 empty] | Latitud | Longitud
| Neiva, Villavieja y Aipe | Único | Agrícola, Pecuario, Recreativo contacto secundario transporte, Asimilación dilución, Paisaje urbano, Abastecimiento doméstico | pH (unidades de pH) | 7 – 9 | 7.7 | DESPUÉS DE POBLACIÓN Y VERTIMIENTOS AIPE Y VILLAVIEJA PM026 | 3° 15´ 11,18" N | 75°13´ 30,85" W |  | El Río magdalena cumple con los objetivos de calidad y respecto al Índice de Calidad de Agua ICA su clasificación se ubica en Regular, y ello se debe específicamente a valores altos en los parámetros de Conductividad 107 mg/L y Coliformes Fecales 3485 NMP/100ml ; para los índices de contaminación ICOSUS e ICOMO se presenta en Baja y Media respectivamente; de igual manera para los índices ICACOSUfa (índice de agregado de calidad fisicoquímica) se clasifico en Buena y ICACOSUg ( índice de calidad de agua para corrientes superficiales) en Aceptable, es de anotar que el ILAG presenta un índice de Alta, es decir que tiene una alta capacidad de recuperabilidad, por tanto mitiga las alteraciones de vertimientos expuestas en dicha zona. Conclusión: El Río Magdalena en el respectivo tramo presenta un ICA en Regular, sin embargo cumple con los objetivos de calidad; en cuanto a los indicadores de contaminación son en general favorables excepto ICOMO ubicándose en Medio; aunque hay que anotar que la fuente presenta una alta recuperabilidad evidenciada en el ILAG, se recomienda tomar medidas que permitan la recuperación de la fuente ya que presenta una alteración en la materia orgánica y por tanto puede ser un posible riesgo para la biota acuática. En este tramo, se aporta la mayor carga contaminante de tipo doméstico del Departamento del Huila, originada por la zona urbana del municipio de Neiva. | EUTRÒFICO | BUENO | NINGUNA | BAJA | NINGUNA | MEDIA | ALTA | ACEPTABLE
|  |  |  | Caudal (m3/s) |  | 695.2
|  |  |  | OD (mg/L) | ≥ 4 | 6.3
|  |  |  | DBO5 (mg/L) | < 5 | 2.9
|  |  |  | Material Flotante | Ausente | NR
|  |  |  | Olores Agresivos | Ausentes | NR
|  |  |  | INDICE DE CALIDAD DE AGUA | 0.59 | REGULAR
RIO BACHÈ | MUNICIPIO | TRAMO | USO DEL AGUA | UNIDAD DE MEDIDA | OBJETIVO DE CALIDAD A 2030 Res No 3543 de 2019 | MUESTREO 2022 IDEAM | ESTACIÓN | Coordenada Para seguimiento |  | IMAGEN | ANÁLISIS DE LAS CONDICIONES DE CALIDAD FRENTE AL OBJETIVO, TENIENDO EN CUENTA LOS INDICADORES DEL IDEAM | ICOTRO | ICACOSUfa | ICOMI | ICOSUS | ICO-pH | ICOMO | ILAG | ICACOSUg (ICAg)
[8 empty] | Latitud | Longitud
| Santa María y Palermo | Zona 1. Antes de área urbana de Santa Maria | Preservación de Flora y Fauna | pH (unidades de pH) | 7 – 9 | 8 | SANTA MARÍA PM029 | 2°56'33,900" N | 75°35'2,500" W |  | La zona 1 del Río Bachè no cumple con los objetivos de calidad en los parámetros de SST con 87 (mg/L), Coliformes Totales 57210 (NMP/100ml) y Coliformes Fecales con 3035 (NMP/100ml), además el ICA se clasifica en Regular, en donde los Coliformes fecales y conductividad con 135 mg/L son determinantes para la ubicación en esta categoría; además este comportamiento también lo comparten los indicadores de contaminación ICOSUS y ICOMO los cuales se ubican en Baja y Media respectivamente, de igual manera los índices ICACOSUfa (índice de agregado de calidad fisicoquímica) se clasifico en Buena y ICACOSUg ( índice de calidad de agua para corrientes superficiales) en Aceptable, y respecto al ILAG, el resultado indica que su recuperabilidad se encuentra en Baja; no obstante el índice de contaminación por materia orgánica ICOMO presenta una clasificación de Media lo cual es concordante con los resultados altos de los Coliformes ya que su crecimiento está relacionada con la disposición de materia orgánica evidenciado en el respectivo indicador, aunque hay que resaltar que los Coliformes totales son un grupo que lo conforman Enterobacterias (tracto intestinal del hombre y animales de sangre caliente) y también especies propias del suelo y aguas, es decir son parte de la biota acuática natural, sin embargo la presencia de Coliformes fecales evidencian, que el tramo ha presentado contacto de material fecal. Conclusión: La zona 1 del Río Bache presenta un ICA Regular. Los índices ICOSUS,ICO-pH, ICACOSUfa y ICACOSUg se ubican en un resultado optimo; sin embargo para los objetivos de calidad los parámetros SST, Coliformes totales y Coliformes fecales no cumplen con los límites establecidos. el indicador relacionado con la materia orgánica ICOMO, su clasificación es en Media. Se requiere intensificar las acciones de seguimiento a actividades agrícolas y vertedores en este tramo, puesto que el estado de calidad puede desmejorar | EUTRÒFICO | BUENA | NINGUNA | BAJA | NINGUNA | MEDIA | BAJA | ACEPTABLE
|  |  |  | Caudal (m3/s) |  | 6.95
|  |  |  | DBO5 (mg/L) | < 5 | 2.9
|  |  |  | SST (mg/L) | < 10 | 87
|  |  |  | OD (mg/L) | ≥ 4 | 6.8
|  |  |  | Coliformes Totales (NMP) | < 20000 | 57210
|  |  |  | Coliformes Fecales (NMP) | ≤ 2000 | 3035
|  |  |  | Sustancias de interés sanitario: Organoclorados ug/L | Ausentes | Ausentes
|  |  |  | Sustancias de interés sanitario: organofosforados ug/L | Ausentes | Ausentes
|  |  |  | Material Flotante | Ausente | NR
|  |  |  | Grasas y Aceites | Ausentes | Ausentes
|  |  |  | INDICE DE CALIDAD DE AGUA | 0.66 | REGULAR
| Santa María y Palermo | Zona 2. Luego de área urbana de Santa Maria hasta la desembocadura | Agrícola Recreación contacto primario | pH (unidades de pH) | 7 – 9 | 7.9 | PTE SAN FRANCISCO PM033 | 3°3'12,400" N | 75°21'26,800" W |  | Para la zona 2 del Río Bachè presenta un índice de calidad de agua ICA en Regular, en los cuales los parámetros de Conductividad con 135 mg/L y Coliformes Fecales con 1179 NMP/100ml presentaron valores altos, y respecto a los objetivos de calidad, la presente zona cumple con los límites establecidos. Para los indicadores de contaminación, no se presentaron cambios frente a la zona 1, de igual manera se observó para el ICACOSUfa y ICACOSUg, por el contrario , es de resaltar que a pesar de que el ILAG mejoró en su categoría de recuperabilidad pasando de Baja a Media, no significa que la fuente esté libre de posibles alteraciones, ya que el monitoreo realizado en el 2022 en la PTAR, (presentado por el municipio de Palermo) específicamente en la PTAR de Julián Polania se evidencia en sus resultados el no cumplimiento de ciertos parámetros, de acuerdo a la resolución 0631 del 2015 de DBO5 y DQO respectivamente, además junto con actividades agrícolas indicadas en la zona mencionada, pueden incidir en su evidente comportamiento. Conclusión: El Río Bachè en la zona 2 cumple con los objetivos de calidad, además el resultado del ICA se mantuvo en Regular frente a la zona 1, en cuanto a los indicadores, no presentaron cambios en sus respectivas categorías, excepto el ILAG que mejoró en su recuperabilidad, sin embargo se recomienda plantear actividades que incidan en su mejoramiento, ya que puede ser afectado el equilibrio biótico de los organismo acuáticos del río. | EUTRÒFICO | BUENA | NINGUNA | BAJA | NINGUNA | MEDIA | MEDIA | ACEPTABLE
|  |  |  | Caudal (m3/s) |  | 26.25
|  |  |  | DBO5 (mg/L) | < 5 | 1.9
|  |  |  | OD (mg/L) | ≥ 5 | 6.35
|  |  |  | Material Flotante | Ausente | NR
|  |  |  | Olores Agresivos | Ausentes | NR
|  |  |  | INDICE DE CALIDAD DE AGUA | 0.61 | REGULAR
RÌO YAGUARÀ | MUNICIPIO | TRAMO | USO DEL AGUA | UNIDAD DE MEDIDA | OBJETIVO DE CALIDAD A 2030 Res No 3543 de 2019 | MUESTREO 2022 CAM/IDEAM | ESTACIÓN | Coordenada Para seguimiento |  | IMAGEN | ANÁLISIS DE LAS CONDICIONES DE CALIDAD FRENTE AL OBJETIVO, TENIENDO EN CUENTA LOS INDICADORES DEL IDEAM | ICOTRO | ICACOSUfa | ICOMI | ICOSUS | ICO-pH | ICOMO | ILAG | ICACOSUg (ICAg)
[8 empty] | Latitud | Longitud
| Iquira | Zona 1. Antes de la desembocadura de Qda La Palma | Abastecimiento para uso domestico Agrícola y Pecuario | pH (unidades de pH) | 7 – 9 | 7.91 | ANTES FUENTES DE VERTIMIENTOS MUNICIPIO DE IQUIRA PM0215 | 2°37'12,843"N | 75°37'16,805"W |  | La zona 1 del Río Yaguará presenta un Índice de Calidad de Agua ICA en Aceptable y con respecto a los objetivos de calidad los parámetros cumplen con los límites establecidos, de igual manera para los indicadores de contaminación ICOMI, ICOSUS, ICO-pH se observan en una categoría de Ninguna, como también los indicadores ICACOSUfa (índice de agregado de calidad fisicoquímica) se clasifico en Bueno y ICACOSUg ( índice de calidad de agua para corrientes superficiales) en Aceptable, y con respecto al ILAG su resultado indica que su recuperabilidad se encuentra en Baja, sin embargo para el índice de contaminación por materia orgánica ICOMO se clasifico en Baja y ICOTRO en Eutrófico, estos últimos resultados indican que la zona 1 presenta un leve incremento de materia orgánica, la cuales pueden ser causadas probablemente por la actividades agrícolas y pecuarias propias de la zona. Conclusión: La zona 1 del Río Yaguará cumplen con los objetivos de calidad, además con respecto al ICA su clasificación es de Aceptable; para los indicadores de contaminación y de calidad en general se ubicaron en una clasificación optima, excepto el indicador ICOMO que tiene una categoría de Baja; no obstante, en términos globales la respectiva zona se presenta en buenas condiciones ya que los resultados del monitoreo lo evidencian. | EUTRÒFICO | BUENO | NINGUNA | NINGUNA | NINGUNA | BAJA | BAJA | ACEPTABLE
|  |  |  | Caudal (m3/s) |  | 4.27
|  |  |  | DBO5 (mg/L) | < 5 | <1,1
|  |  |  | OD (mg/L) | ≥ 5 | 5.5
|  |  |  | Material Flotante | Ausente | NR
|  |  |  | Grasas y Aceites | Ausentes | <3,0
|  |  |  | Sustancias de interés sanitario: Organoclorados ug/L | Ausentes | NR
|  |  |  | Sustancias de interés sanitario: organofosforados ug/L | Ausentes | NR
|  |  |  | INDICE DE CALIDAD DE AGUA | 0.8 | ACEPTABLE
| Iquira | Zona 2. Área urbana de Iquira hasta desembocadura a Río Yaguará | Agrícola, Pecuario Dilución y Asimilación | pH (unidades de pH) | 7 – 9 | 8.28 | ESTACIÒN LA FLORESTA PM228 | 2° 37' 50,000" N | 75° 35' 16,000" W |  | La zona 2 del Río Yaguará cumple con los objetivos y para el índice de calidad de agua ICA se clasifico en Aceptable; frente a la zona 1 se evidencia una desmejora en los indicadores de contaminación ICOMO en donde de Baja paso a Media e ICOSUS de Ninguna paso a Baja; para los indicadores ICACOSUfa (índice de agregado de calidad fisicoquímica) e ICACOSUg ( índice de calidad de agua para corrientes superficiales) se mantuvieron en la misma categoría, como también el índice lótico de capacidad ambiental ILAG no presentó cambios manteniéndose en Baja; esta leve desmejora en sus índices frente a la zona 1 puede ser causada probablemente por la existencia de vertimientos sin tratamiento que presenta el municipio de Iquira, como también actividades agrícolas y pecuarios propios de dicha zona. Es importante indicar y aclarar que el aporte de materia orgánica, incide en el crecimiento exponencial de Coliformes totales y demás biotas microbianas las cuales de acuerdo a su metabolismo respiratorio absorben oxigeno limitando este mismo en el medio acuático, lo cual es pertinente advertir que de seguir presentando este comportamiento, puede generar un ambiente anaerobio en la fuente. Conclusión: La zona 2 del Río Yaguará presenta un ICA de Aceptable, sin embargo a pesar de que se cumple con los objetivos de calidad, se presentó un leve desmejoramiento en los indicadores de contaminación; por tanto, se recomienda realizar actividades que permitan subsanar este deterioro, ya que el ecosistema acuático probablemente puede verse afectado. | EUTRÒFICO | BUENO | NINGUNA | BAJA | NINGUNA | MEDIO | BAJA | ACEPTABLE
|  |  |  | Caudal (m3/s) |  | 9.26
|  |  |  | DBO5 (mg/L) | < 5 | 1.9
|  |  |  | OD (mg/L) | > 5 | 6.4
|  |  |  | Sustancias de interés sanitario: Organoclorados ug/L | Ausentes
|  |  |  | Sustancias de interés sanitario: organofosforados ug/L | Ausentes
|  |  |  | Material Flotante | Ausente | NR
|  |  |  | Grasas y Aceites | Ausente | Ausentes
|  |  |  | INDICE DE CALIDAD DE AGUA | 0.71 | ACEPTABLE
RÌO AMBICÁ | MUNICIPIO | TRAMO | USO DEL AGUA | UNIDAD DE MEDIDA | OBJETIVO DE CALIDAD A 2030 Res No 3543 de 2019 | MUESTREO 2020 CAM | ESTACIÓN | Coordenada Para seguimiento |  | IMAGEN | ANÁLISIS DE LAS CONDICIONES DE CALIDAD FRENTE AL OBJETIVO, TENIENDO EN CUENTA LOS INDICADORES DEL IDEAM | ICOTRO | ICACOSUfa | ICOMI | ICOSUS | ICO-pH | ICOMO | ILAG | ICACOSUg (ICAg)
[8 empty] | Latitud | Longitud
| Colombia | Zona 1. Antes de área urbana de Colombia | Agrícola Abastecimiento para consumo doméstico | pH (unidades de pH) | 7 – 9 | 7.54 | BOCATOMA MUNICIPIO DE COLOMBIA PM001 | 3° 19' 59,261" N | 74° 45' 58,595" W |  | La zona 1 del Río Ambica cumple con los objetivos de calidad, excepto la DBO5 con 7,8 mg/L y con respecto al Índice de Calidad de Agua se encuentra en Aceptable; para los índices de contaminación sus clasificaciones se encuentran en Ninguna para ICOMI y ICO-pH, excepto para ICOTRO que se ubica en Eutrófico, por el contrario los indicadores ICOSUS y ICOMO presentan indicadores de Muy alta y Baja respectivamente; los indicadores de ICACOSUfa (índice de agregado de calidad fisicoquímica) se clasifico en Bueno y ICACOSUg ( índice de calidad de agua para corrientes superficiales) en Regular, y para el índice lótico de capacidad ambiental ILAG su resultado indica que se encuentra en Media. Conclusión: La zona 1 presenta un comportamiento favorable en el ICA, ubicándose en Aceptable, sin embargo aunque se cumple con la mayoría de objetivos de calidad, la DBO5 se encuentra por fuera del límite establecido; por lo cual se deben intensificar las medidas de seguimiento para subsanar este resultado ya que puede interferir en el equilibro del ecosistema de la fuente. | EUTRÒFICO | BUENO | NINGUNA | MUY ALTA | NINGUNA | BAJA | MEDIA | REGULAR
|  |  |  | Caudal (m3/s) |  | 10.11
|  |  |  | DBO5 (mg/L) | < 5 | 7.8
|  |  |  | OD (mg/L) | ≥ 4 | 7.3
|  |  |  | Sustancias de interés sanitario: Organoclorados ug/L | Ausentes | NR
|  |  |  | Sustancias de interés sanitario: organofosforados ug/L | Ausentes | NR
|  |  |  | Coliformes Totales (NMP) | < 20000 | 436.2
|  |  |  | Coliformes Fecales (NMP) | ≤ 2000 | 4
|  |  |  | INDICE DE CALIDAD DE AGUA | 0.72 | ACEPTABLE
| Colombia | Zona 2. Luego de área urbana de Colombia | Dilución y Asimilación | pH (unidades de pH) | 7 – 9 | 7.77 | DESPUÉS DE VERTIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE COLOMBIA PM002 | 3° 23' 11,51" N | 74° 48' 51,60" W |  | La zona 2 del Río Ambica presenta un índice de calidad de aguas ICA en Regular, los cuales, los parámetros de SST con 206 mg/L y Coliformes Fecales con 41000 NMP/100ml son determinantes en su respectiva clasificación; no obstante se observa el cumplimiento de los parámetros establecidos por los objetivos de calidad; con respecto a los índices de contaminación frente a la zona 1 no hay cambios en ICOMI y ICO-pH ubicándose en Ninguna, sin embargo para el ICOSUS se evidencia una leve mejora frente a la zona anterior, ya que de Muy alta paso Alta; de igual manera no varían las categorías de los índices de ICACOSUfa, ICACOSUg y ILAG; sin embargo el ICOMO presento una desmejora ante la zona 1, ya que de Bajo paso a Media, es decir hay una mayor presencia de materia orgánica en la fuente, teniendo en cuenta que el municipio de Colombia vierte sus aguas residuales sin tratamiento, lo que se refleja en este indicador. Conclusión: La zona 2 del Río Ambica presenta cambios frente a la zona 1, por lo cual, aunque se observa cumplimiento de los objetivos de calidad, su ICA se ubica en la categoría de Regular, y en lo que respecta a los indicadores de contaminación se encontraron cambios que pueden reflejar la incidencia de materia orgánica, la cual ante la presencia de vertimientos sin tratamiento pueden ser un riesgo para la fuente. | EUTRÒFICO | BUENO | NINGUNA | ALTA | NINGUNA | MEDIO | MEDIA | REGULAR
|  |  |  | Caudal (m3/s) |  | 12.03
|  |  |  | DBO5 (mg/L) | < 10 | 4
|  |  |  | OD (mg/L) | ≥ 4 | 5.6
|  |  |  | Olores | Ausente | NR
|  |  |  | Material Flotante | Ausente | NR
|  |  |  | INDICE DE CALIDAD DE AGUA | 0.62 | REGULAR
¹ datos tomados del primer Muestreo del IDEAM (abril del 2006) , las estaciones que aparecen en rojo son tomando del muestreo numero 3 realizado por el IDEAM donde se incluyeron 5 nuevas estaciones
DATOS DE CAPACIDAD DE CARGA PARA OBJETIVOS DE Calidad
Sitio Antes de Municipios
Azul : Dato teórico por ausencia de información/estación
Negro : Dato Ideam
Sitio Después de Municipios
Negro : Cálculo teórico
Rojo : Dato de cálculo teórico Crítico.
Note on N1: INDICE AGREGADO DE CALIDAD FISICOQUIMICA PARA LAS CORRIENTES
Note on S1: INDICE LOTICO DE CAPACIDAD AMBIENTAL GENERAL
Note on T1: INDICE DE CALIDAD DE AGUA PARA CORRIENTES SUPERFICIALES GENERAL
Note on N25: INDICE AGREGADO DE CALIDAD FISICOQUIMICA PARA LAS CORRIENTES
Note on S25: INDICE LOTICO DE CAPACIDAD AMBIENTAL GENERAL
Note on T25: INDICE DE CALIDAD DE AGUA PARA CORRIENTES SUPERFICIALES GENERAL
Note on N54: INDICE AGREGADO DE CALIDAD FISICOQUIMICA PARA LAS CORRIENTES
Note on S54: INDICE LOTICO DE CAPACIDAD AMBIENTAL GENERAL
Note on T54: INDICE DE CALIDAD DE AGUA PARA CORRIENTES SUPERFICIALES GENERAL
Note on N74: INDICE AGREGADO DE CALIDAD FISICOQUIMICA PARA LAS CORRIENTES
Note on S74: INDICE LOTICO DE CAPACIDAD AMBIENTAL GENERAL
Note on T74: INDICE DE CALIDAD DE AGUA PARA CORRIENTES SUPERFICIALES GENERAL
Note on N84: INDICE AGREGADO DE CALIDAD FISICOQUIMICA PARA LAS CORRIENTES
Note on S84: INDICE LOTICO DE CAPACIDAD AMBIENTAL GENERAL
Note on T84: INDICE DE CALIDAD DE AGUA PARA CORRIENTES SUPERFICIALES GENERAL
Note on N103: INDICE AGREGADO DE CALIDAD FISICOQUIMICA PARA LAS CORRIENTES
Note on S103: INDICE LOTICO DE CAPACIDAD AMBIENTAL GENERAL
Note on T103: INDICE DE CALIDAD DE AGUA PARA CORRIENTES SUPERFICIALES GENERAL
Note on N140: INDICE AGREGADO DE CALIDAD FISICOQUIMICA PARA LAS CORRIENTES
Note on S140: INDICE LOTICO DE CAPACIDAD AMBIENTAL GENERAL
Note on T140: INDICE DE CALIDAD DE AGUA PARA CORRIENTES SUPERFICIALES GENERAL
Note on N162: INDICE AGREGADO DE CALIDAD FISICOQUIMICA PARA LAS CORRIENTES
Note on S162: INDICE LOTICO DE CAPACIDAD AMBIENTAL GENERAL
Note on T162: INDICE DE CALIDAD DE AGUA PARA CORRIENTES SUPERFICIALES GENERAL
Note on N184: INDICE AGREGADO DE CALIDAD FISICOQUIMICA PARA LAS CORRIENTES
Note on S184: INDICE LOTICO DE CAPACIDAD AMBIENTAL GENERAL
Note on T184: INDICE DE CALIDAD DE AGUA PARA CORRIENTES SUPERFICIALES GENERAL
Note on N204: INDICE AGREGADO DE CALIDAD FISICOQUIMICA PARA LAS CORRIENTES
Note on S204: INDICE LOTICO DE CAPACIDAD AMBIENTAL GENERAL
Note on T204: INDICE DE CALIDAD DE AGUA PARA CORRIENTES SUPERFICIALES GENERAL
Note on N214: INDICE AGREGADO DE CALIDAD FISICOQUIMICA PARA LAS CORRIENTES
Note on S214: INDICE LOTICO DE CAPACIDAD AMBIENTAL GENERAL
Note on T214: INDICE DE CALIDAD DE AGUA PARA CORRIENTES SUPERFICIALES GENERAL
Note on N238: INDICE AGREGADO DE CALIDAD FISICOQUIMICA PARA LAS CORRIENTES
Note on S238: INDICE LOTICO DE CAPACIDAD AMBIENTAL GENERAL
Note on T238: INDICE DE CALIDAD DE AGUA PARA CORRIENTES SUPERFICIALES GENERAL
Note on N262: INDICE AGREGADO DE CALIDAD FISICOQUIMICA PARA LAS CORRIENTES
Note on S262: INDICE LOTICO DE CAPACIDAD AMBIENTAL GENERAL
Note on T262: INDICE DE CALIDAD DE AGUA PARA CORRIENTES SUPERFICIALES GENERAL

## Organoclord,organofosford IDEAM
CORRIENTE | MUNICIPIO | TRAMO | USO DEL AGUA | UNIDAD DE MEDIDA | OBJETIVO DE CALIDAD A 2030 Res No 3543 de 2019 | MUESTREO 2020 IDEAM
[6 empty] | ORGANOCLORADOS | [7 empty] | ORGANOFOSFORADOS
[6 empty] | pp'-DDE 1-2 µg/L | DIELDRIN 1-2 µg/L | β-ENDOSULFAN 1-2 µg/L | pp'-DDD 1-2 µg/L | ENDOSULFAN SULFATO 1-2 µg/L | pp'-DDT 1-2 µg/L | ENDRIN CETONA 1-2 µg/L | METOXICLORO 1-2 µg/L | Atrazina 1 -2 µg/L | Clorpirifos 1 - 2 µg/L | Metil paration 1 - 2 µg/L | Malation1 µg/L | Malation2 µg/L | Propanil1 µg/L | Propanil2 µg/L
RIO GUARAPAS | Pitalito y Palestina | Zona 1. Antes del área urbana de Palestina | Abastecimiento para consumo doméstico | Sustancias de interés sanitario: Organoclorados ug/L y organofòsforados ug/L | Ausentes | < 10 | < 10 | < 10 | < 10 | < 10 | < 10 | < 10 | < 10 | < 10 | < 10 | < 10 | < 10 | < 10 | < 10 | < 10
CORRIENTE | MUNICIPIO | TRAMO | USO DEL AGUA | UNIDAD DE MEDIDA | OBJETIVO DE CALIDAD A 2030 Res No 3543 de 2019 | MUESTREO 2020 IDEAM
[6 empty] | ORGANOCLORADOS | [7 empty] | ORGANOFOSFORADOS
[6 empty] | pp'-DDE 1-2 µg/L | DIELDRIN 1-2 µg/L | β-ENDOSULFAN 1-2 µg/L | pp'-DDD 1-2 µg/L | ENDOSULFAN SULFATO 1-2 µg/L | pp'-DDT 1-2 µg/L | ENDRIN CETONA 1-2 µg/L | METOXICLORO 1-2 µg/L | Atrazina 1 -2 µg/L | Clorpirifos 1 - 2 µg/L | Metil paration 1 - 2 µg/L | Malation1 µg/L | Malation2 µg/L | Propanil1 µg/L | Propanil2 µg/L
RIO SUAZA | Acevedo | Zona 1. Antes de área urbana de Acevedo | Agrìcola Preservaciòn de Flora y Fauna | Sustancias de interés sanitario: Organoclorados ug/L y organofòsforados ug/L | Ausentes | < 10 | < 10 | < 10 | < 10 | < 10 | < 10 | < 10 | < 10 | < 10 | < 10 | < 10 | < 10 | < 10 | < 10 | < 10
| Suaza | Zona 2. Área urbana de Acevedo hasta antes de área urbana de Suaza. | Agrìcola Pecuario Recreaciòn de contacto primario | Sustancias de interés sanitario: Organoclorados ug/L y organofòsforados ug/L | Ausentes | < 10 | < 10 | < 10 | < 10 | < 10 | < 10 | < 10 | < 10 | < 10 | < 10 | < 10 | < 10 | < 10 | < 10 | < 10
| Guadalupe | Zona 3. Área urbana de Suaza hasta desembocadura | Agrìcola Diluciòn y Asimilaciòn | Sustancias de interés sanitario: Organoclorados ug/L y organofòsforados ug/L | Ausentes | < 10 | < 10 | < 10 | < 10 | < 10 | < 10 | < 10 | < 10 | < 30 | < 10 | < 30 | < 10 | < 10 | < 10 | 10
CORRIENTE | MUNICIPIO | TRAMO | USO DEL AGUA | UNIDAD DE MEDIDA | OBJETIVO DE CALIDAD A 2030 Res No 3543 de 2019 | MUESTREO 2020 IDEAM
[6 empty] | ORGANOCLORADOS | [7 empty] | ORGANOFOSFORADOS
[6 empty] | pp'-DDE 1-2 µg/L | DIELDRIN 1-2 µg/L | β-ENDOSULFAN 1-2 µg/L | pp'-DDD 1-2 µg/L | ENDOSULFAN SULFATO 1-2 µg/L | pp'-DDT 1-2 µg/L | ENDRIN CETONA 1-2 µg/L | METOXICLORO 1-2 µg/L | Atrazina 1 -2 µg/L | Clorpirifos 1 - 2 µg/L | Metil paration 1 - 2 µg/L | Malation1 µg/L | Malation2 µg/L | Propanil1 µg/L | Propanil2 µg/L
RIO PAEZ | La Plata | Zona 1. Antes de la desembocadura del Rio La Plata | Agricola Pecuario Preservacion de Flora y Fauna | Sustancias de interés sanitario: Organoclorados ug/L y organofòsforados ug/L | Ausentes | < 10 | < 10 | < 10 | < 10 | < 10 | < 10 | < 10 | < 10 | < 10 | < 10 | < 10 | < 10 | < 10 | < 10 | < 10
CORRIENTE | MUNICIPIO | TRAMO | USO DEL AGUA | UNIDAD DE MEDIDA | OBJETIVO DE CALIDAD A 2030 Res No 3543 de 2019 | MUESTREO 2020 IDEAM
[6 empty] | ORGANOCLORADOS | [7 empty] | ORGANOFOSFORADOS
[6 empty] | pp'-DDE 1-2 µg/L | DIELDRIN 1-2 µg/L | β-ENDOSULFAN 1-2 µg/L | pp'-DDD 1-2 µg/L | ENDOSULFAN SULFATO 1-2 µg/L | pp'-DDT 1-2 µg/L | ENDRIN CETONA 1-2 µg/L | METOXICLORO 1-2 µg/L | Atrazina 1 -2 µg/L | Clorpirifos 1 - 2 µg/L | Metil paration 1 - 2 µg/L | Malation1 µg/L | Malation2 µg/L | Propanil1 µg/L | Propanil2 µg/L
RIO BACHE | Santa Maria | Zona 1. Antes de área urbana de Santa Maria | Preservación de Flora y Fauna | Sustancias de interés sanitario: Organoclorados ug/L y organofòsforados ug/L | Ausentes | < 10 | < 10 | < 10 | < 10 | < 10 | < 10 | < 10 | < 10 | < 10 | < 10 | < 10 | < 10 | < 10 | < 10 | < 10
CORRIENTE | MUNICIPIO | TRAMO | USO DEL AGUA | UNIDAD DE MEDIDA | OBJETIVO DE CALIDAD A 2030 Res No 3543 de 2019 | MUESTREO 2020 IDEAM
[6 empty] | ORGANOCLORADOS | [7 empty] | ORGANOFOSFORADOS
[6 empty] | pp'-DDE 1-2 µg/L | DIELDRIN 1-2 µg/L | β-ENDOSULFAN 1-2 µg/L | pp'-DDD 1-2 µg/L | ENDOSULFAN SULFATO 1-2 µg/L | pp'-DDT 1-2 µg/L | ENDRIN CETONA 1-2 µg/L | METOXICLORO 1-2 µg/L | Atrazina 1 -2 µg/L | Clorpirifos 1 - 2 µg/L | Metil paration 1 - 2 µg/L | Malation1 µg/L | Malation2 µg/L | Propanil1 µg/L | Propanil2 µg/L
RIO YAGUARA | Iquira | Zona 2. Àrea urbana de Iquira hasta desembocadura a Rìo Yaguarà | Agrìcola, Pecuario Diluciòn y Asimilación | Sustancias de interés sanitario: Organoclorados ug/L y organofòsforados ug/L | Ausentes | < 10 | < 10 | < 10 | < 10 | < 10 | < 10 | < 10 | < 10 | < 10 | < 10 | < 10 | < 10 | < 10 | < 10 | < 10

## Indicadores-Teoria
ICOS-RANGOS | Grado de contaminación | Escala Color
> 0,8 - 1 | Muy alta | Rojo
> 0,6 - 0,8 | Alta | Naranja
> 0,4 - 0,6 | Media | Amarillo
> 0,2 - 0,4 | Baja | Verde
0 - 0,2 | Ninguna | Azul
|  |  | CALIDAD | RANGO | UNIDAD
|  |  | Oligotròfico | < 0,01 | g /m3
|  |  | Mesotròfico | 0,01 - 0,02 | g /m3
|  |  | Eutròfico | 0,02 - 1 | g /m3
|  |  | Hipereutròfico | > 1 | g /m3