## CARGAS-RIO FRIO-2024-2028
N° | USUARIO | MUNICIPIO | USUARIOS CON PSMV | Carga contaminante Línea Base Kg- año |  | PROYECCIÓN DE CARGA A VERTER EN EL AÑO 2024 |  |  |  | PROYECCIÓN DE CARGA A VERTER EN EL AÑO 2025 |  |  |  | PROYECCIÓN DE CARGA A VERTER EN EL AÑO 2026 |  |  |  | PROYECCIÓN DE CARGA A VERTER EN EL AÑO 2027 |  |  |  | PROYECCIÓN DE CARGA A VERTER EN EL AÑO 2028 |  |  |  | NUMERO DE VERTIMIENTOS | REDUCCIÓN DE VERTIMIENTOS
|  |  |  | Cc DBO5 (kg/año) | Cc SST (kg/año) | Cm DBO5 (kg/año) | Cm SST (kg/año) | % PONDERADO DBO5 | % PONDERADO SST | Cm DBO5 (kg/año) | Cm SST (kg/año) | % PONDERADO DBO5 | % PONDERADO SST | Cm DBO5 (kg/año) | Cm SST (kg/año) | % PONDERADO DBO5 | % PONDERADO SST | Cc DBO5 (kg/año) | Cm SST(kg/año) | % PONDERADO DBO5 | % PONDERADO SST | Cc DBO5 (kg/año) | Cm SST (kg/año) | % PONDERADO DBO5 | % PONDERADO SST | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028
1 | EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE RIVERA E.S.P | RIVERA | X | 285058.9813 | 172853.507 | 287909.5711 | 174582.042 | 85.49% | 84.63% | 290788.6668 | 176327.8625 | 85.43% | 84.57% | 293696.5535 | 178091.1411 | 85.37% | 84.51% | 142384.0891 | 142098.9215 | 73.61% | 81.09% | 143807.93 | 143519.9107 | 73.52% | 81.02% | bar: NUMERO DE VERTIMIENTOS 2023
2 | CEAGRODEX DEL HUILA S.A. |  |  | 11320.7758 | 6034.9567 | 11490.5874 | 6125.4811 | 3.412% | 2.969% | 11662.9462 | 6217.3633 | 3.427% | 2.982% | 11837.8904 | 6310.6237 | 3.441% | 2.994% | 12015.4588 | 6405.2831 | 6.212% | 3.655% | 12195.6906 | 6501.3623 | 6.235% | 3.67% | bar: NUMERO DE VERTIMIENTOS 2023
3 | PISCICOLA NEW YORK - SALA DE PROCESOS |  |  | 7579.15 | 6832.8 | 7692.8372 | 6935.292 | 2.284% | 3.362% | 7808.2298 | 7039.3214 | 2.294% | 3.376% | 7925.3533 | 7144.9112 | 2.304% | 3.39% | 8044.2336 | 7252.0849 | 4.159% | 4.139% | 8164.8971 | 7360.8661 | 4.174% | 4.155% | bar: NUMERO DE VERTIMIENTOS 2023
4 | CONTEGRAL S.A |  |  | 44.2765 | 52.7282 | 44.7193 | 53.2555 | 0.01328% | 0.02582% | 45.1665 | 53.788 | 0.01327% | 0.0258% | 45.6182 | 54.3259 | 0.01326% | 0.02578% | 46.0743 | 54.8692 | 0.02382% | 0.03131% | 46.5351 | 55.4179 | 0.02379% | 0.03128% | bar: NUMERO DE VERTIMIENTOS 2023
5 | TRITURADOS HERMANOS CARRILLO LTDA |  |  | 376.3422 | 1123.7717 | 381.9873 | 1140.6283 | 0.1134% | 0.5529% | 387.7172 | 1157.7377 | 0.1139% | 0.5553% | 393.5329 | 1175.1038 | 0.1144% | 0.5576% | 399.4359 | 1192.7303 | 0.2065% | 0.6807% | 405.4274 | 1210.6213 | 0.2073% | 0.6834% | bar: NUMERO DE VERTIMIENTOS 2023
6 | CONDOMINIO GOLF CLUB CAMPESTRE |  |  | 3402.8605 | 1095.3504 | 3436.8891 | 1106.3039 | 1.021% | 0.5363% | 3471.258 | 1117.3669 | 1.02% | 0.5359% | 3505.9706 | 1128.5406 | 1.019% | 0.5355% | 3541.0303 | 1139.826 | 1.831% | 0.6505% | 3576.4406 | 1151.2243 | 1.828% | 0.6499% | bar: NUMERO DE VERTIMIENTOS 2023
7 | RESTAURANTE CAMPESTRE AZAFRAN EN EL CAMINO |  |  | 97.841 | 104.4681 | 98.8194 | 105.5128 | 0.02934% | 0.05115% | 99.8076 | 106.5679 | 0.02932% | 0.05111% | 100.8056 | 107.6336 | 0.0293% | 0.05107% | 101.8137 | 108.7099 | 0.05264% | 0.06204% | 102.8318 | 109.797 | 0.05257% | 0.06198% | bar: NUMERO DE VERTIMIENTOS 2023
8 | EXPORT PEZ S.A.S MARIO DIAZ RESTREPO |  |  | 25344.5371 | 15998.2128 | 25724.7052 | 16238.186 | 7.638% | 7.872% | 26110.5758 | 16481.7588 | 7.671% | 7.905% | 26502.2344 | 16728.9852 | 7.704% | 7.938% | 26899.7679 | 16979.9199 | 13.91% | 9.69% | 27303.2644 | 17234.6187 | 13.96% | 9.729% | bar: NUMERO DE VERTIMIENTOS 2023
RIO FRIO |  | SUBTOTAL USUARIOS | 1 | 333224.7644 | 204095.7949 | 336780.1161 | 206286.7016 | 100% | 100% | 340374.3679 | 208501.7665 | 100% | 100% | 344007.9589 | 210741.2651 | 100% | 100% | 193431.9036 | 175232.3448 | 100% | 100% | 195603.0172 | 177143.8184 | 100% | 100% | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
El mayor aportante de carga contaminante es el Prestador del Servicio Publico de Alcantarillado de Rivera, el cual tiene planteado en el PSMV la construcción de la PTAR para el año 2026, lo cual impactaría en la remoción de carga, en el año 2027. La carga se proyecta con carga promedio; las cargas del PSMV se encuentran por debajo del promedio vertido. El Prestador indicará la carga base con la que define la proyección. La remoción se ajusta al cumplimiento de norma Los demás usuarios cumplen norma de vertimiento; no obstante en algunos usuarios se registran leves incremento de caudal por encima del caudal otorgado en el permiso de vertimiento. Por lo anterior se proyecta la carga contaminante con el Permiso de Vertimiento. |  |  |  | Promedio Tasa Crecimiento Prestador | 1%
|  |  |  | Variación indice de producción industrial junio 2023 | 1.5%