## CARGAS-R_TIMANA-2023-2028
N° | USUARIO | MUNICIPIO | USUARIOS CON PSMV | Carga contaminante Línea Base Kg- año |  | PROYECCIÓN DE CARGA A VERTER EN EL AÑO 2024 |  |  |  | PROYECCIÓN DE CARGA A VERTER EN EL AÑO 2025 |  |  |  | PROYECCIÓN DE CARGA A VERTER EN EL AÑO 2026 |  |  |  | PROYECCIÓN DE CARGA A VERTER EN EL AÑO 2027 |  |  |  | PROYECCIÓN DE CARGA A VERTER EN EL AÑO 2028 |  |  |  | NUMERO DE VERTIMIENTOS | REDUCCIÓN DE VERTIMIENTOS
|  |  |  | Cc DBO5 (kg/año) | Cc SST (kg/año) | Cm DBO5 (kg/año) | Cm SST (kg/año) | % PONDERADO DBO5 | % PONDERADO SST | Cm DBO5 (kg/año) | Cm SST (kg/año) | % PONDERADO DBO5 | % PONDERADO SST | Cm DBO5 (kg/año) | Cm SST (kg/año) | % PONDERADO DBO5 | % PONDERADO SST | Cc DBO5 (kg/año) | Cm SST (kg/año) | % PONDERADO DBO5 | % PONDERADO SST | Cc DBO5 (kg/año) | Cm SST (kg/año) | % PONDERADO DBO5 | % PONDERADO SST | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028
1 | EMPRESAS PUBLICAS DE TIMANA EMPTIMANA S.A. E.S.P | TIMANA | VENCIDO | 67487.5378 | 47749.845 | 68162.4132 | 48227.3435 | 99.99% | 99.3% | 68844.0373 | 48709.6169 | 99.99% | 99.3% | 69532.4777 | 49196.7131 | 99.99% | 99.3% | 70227.8025 | 49688.6802 | 99.99% | 99.29% | 70930.0805 | 50185.567 | 99.99% | 99.29% | bar: NUMERO DE VERTIMIENTOS 2023
2 | PISCICOLA LA ACUARELA - MAURO RENE HERRERA |  |  | 6.9537 | 333.777 | 7.058 | 338.7837 | 0.01035% | 0.6976% | 7.1639 | 343.8654 | 0.0104% | 0.701% | 7.2713 | 349.0234 | 0.01046% | 0.7044% | 7.3804 | 354.2588 | 0.01051% | 0.7079% | 7.4911 | 359.5726 | 0.01056% | 0.7114% | bar: NUMERO DE VERTIMIENTOS 2023
3 | CARGA PROYECTADA DE NUEVOS USUARIOS U OTROS VERTEDORES
RÍO TIMANA |  | SUBTOTAL USUARIOS | 1 | 67494.4915 | 48083.622 | 68169.4712 | 48566.1271 | 100% | 100% | 68851.2012 | 49053.4823 | 100% | 100% | 69539.749 | 49545.7365 | 100% | 100% | 70235.1828 | 50042.939 | 100% | 100% | 70937.5716 | 50545.1396 | 100% | 100% | NUMERO DE VERTIMIENTOS 2023: 2
En este tramo, no se presentan reducción de carga contaminante durante el quinquenio; sin embargo EMPTIMANÁ como mayor aportante de la carga en el tramo, debe revisar las condiciones actuales del caudal vertido dado que presentaron un incremento en estos cinco años atras, por lo que se sugiere revisar consumos, numero de vertimientos, capacidad PTAR y plantear una propuesta. En cuanto a cumplimiento de norma de vertimientos, refleja cumplimiento para año 2022. El Usuario resaltado en color marrón solo cuenta con un dato de caracterización. |  |  | Promedio Tasa Crecimiento Prestador | 1%
|  |  | Variación índice Producción Industrial junio 2023 | 1.5%