## PROYECCIÓN DE POBLACIÓN
ESTUDIO DE POBLACIÓN - PROYECCIÓN MÉTODO ARITMÉTICO
ESTUDIO DE POBLACIÓN - PROYECCIÓN MÉTODO GEOMÉTRICO
ESTUDIO DE POBLACIÓN - PROYECCIÓN MÉTODO EXPONENCIAL
ESTUDIO DE POBLACIÓN - PROYECCIÓN RESUMEN
REUMEN
AÑOS
MÉTODO
DANE
ARITMÉTICO
GEOMÉTRICO
EXPONENCIAL
Promedio
Desviacion
ESTUDIO DE POBLACIÓN - PROYECCIÓN MÉTODO SELECCIONADO

## PROYECCIONES CAUDAL AR Y CARGAS
AÑO | POBLACIÓN | DOTACIÓN NETA DE AGUA DE CONSUMO PROYECTADA Y CALCULADA CON EL VERTIMIENTO | CAUDAL NETO DE AGUA DE CONSUMO | FACTOR DE RETORNO PARA AGUAS RESIDUALES | COBERTURA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO | CAUDAL DE AGUAS RESIDUALES (L/s) |  |  |  |  | CONCENTRACIÓN PONDERADA MEDIDA |  | %REMOCIÓN DE CARGA EN LAS PTAR |  | APORTE PERCAPITA DE CARGA (g/hab-d) |  | PROYECCIÓN DE CARGA EN (Kg/d)
[11 empty] | [DBO5] | [SST] | (DBO5) | (SST) | DEMANDA BIOQUÍMICA DE OXÍGENO (DBO5) | SÓLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES (SST) | CARGA DE LA DEMANDA BIOQUÍMICA DE OXÍGENO (DBO5) |  |  |  |  | CARGA DE LOS SÓLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES (SST)
|  | (L/hab-d) | (L/s) |  |  | GENERADO | RECOLECTADO | TRANSPORTADO | TRATADO | VERTIDO | (mg/L) | (mg/L) |  |  |  |  | GENERADA | RECOLECTADA | TRANSPORTADA | TRATADA | VERTIDA | GENERADA | RECOLECTADA | TRANSPORTADA | TRATADA | VERTIDA
CONSIDERACIONES PARA LA PROYECCIÓN DE CAUDAL DE AGUAS RESIDUALES Y CARGA CONTAMINANTE DBO Y SST
Note on B1: CAM: Población proyectada según el metodo de proyección seleccionado, desde el año 0 hasta el horizonte del PSMV
Note on G1: CAM: El Caudal proyectado se ajustará conforme a las condiciones y particularidad del área de estudio; es decir aplicar los factores del RAS según su pertinencia conforme a la Resolución No 0330 de 2017 - Reglamento del Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico - RAS 2017. El caudal generado y recoletado en el año 0 debera estar relacionado con el caudal total aforado en el área de prestación del servicio
Note on N1: CAM: remocion actual de carga contaminante del año 0 y su comportamiento/incremento propuesto conforme a las metas de carga contaminante y planeación de optimización del STAR
Note on J3: CAM: corresponde al caudal tratado por el(los) Sistema(s) de Tratamiento de Aguas Residuales. En este caso se tiene el tratamiento del total del caudal transportado. Ajustar la fórmula en caso contrario y según la particularidad de la cobertura de tratamiento respecto al caudal total generado
Note on K3: CAM: el Caudal vertido corresponde al caudal total generado (recolectado y conducido aln tratamiento + no recolectado y/o no tratado)
Note on V3: CAM: Corresponde a la carga contaminante de DBO vertida por el(los) Sistema(s) de Tratamiento de Aguas Residuales y la carga contaminante generada no recolectada y/o tratada. Esta formula se debe ajustar en los casos en los que la cobertura de tratamiento de aguas residuales no cubre el 100% En los casos en que la carga contaminante generada no se trate en su 100%, la carga vertida debera reflejar la carga contaminante vertida por el STAR y la carga contaminante generada que no se conducen o se tratan.
Note on AA3: CAM: Corresponde a la carga contaminante de SST vertida por el(los) Sistema(s) de Tratamiento de Aguas Residuales y la carga contaminante generada no recolectada y/o tratada. Esta formula se debe ajustar en los casos en los que la cobertura de tratamiento de aguas residuales no cubre el 100% En los casos en que la carga contaminante generada no se trate en su 100%, la carga vertida debera reflejar la carga contaminante vertida por el STAR y la carga contaminante generada que no se conducen o se tratan.
Note on A20: CAM: Descripcción de las condideraciones aplicadas a la proyección, las metas de carga contaminante relacionadas con implementación de Sistemas de Tratamiento u Optimización, aumento de cobertura de alcantarillado o de tratamiento de agua residual y demas acciones del cronograma de PSMV que impacten el coportamiento de la carga contaminante.

## PROYECCIONES DE MEZCLA
PROYECCIÓN DE LA CONCENTRACIÓN DE DBO5 Y SST EN LA FUENTE RECEPTORA DE AGUAS RESIDUALES ZONA PRESTACIÓN DEL SERVICIO
AÑO | POBLACIÓN | RÍO XXX AGUAS ARRIBA |  |  |  | DESCARGA A.R.D. |  |  |  | ZONA DE MEZCLA |  |  |  | ESTIMATIVO DESCARGA A.R.I. |  |  |  | RÍO XXX AGUAS ABAJO |  |  |  | OBSERVACIONES
|  | (DBO5) E1 | (SST) E1 | (OD) E1 | (Caudal - L/s) E1 | (DBO5) D1 | (SST) D1 | (OD) D1 | (Caudal - L/s) D1 | (DBO5) ZM | (SST) ZM | (OD) ZM | (Caudal - L/s) ZM | (DBO5) DI | (SST) DI | (OD) DI | (Caudal - L/s) DI | (DBO5) E2 | (SST) E2 | (OD) | (Caudal - m3/s) E2
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!

## OBJETIVOS DE CALIDAD (hidden)
Los objetivos de calidad mostrados a continuación, tienen como referencia al Río Baché, debido a que el cálculo de los objetivos de calidad del Río Tune a cargo de PORH Río Tune, aún está en proceso. Cuando dichos objetivos sean presentados, se hará el respectivo ajuste.
RÍO BACHÉ Y AFLUENTES DE NSS - NIVEL III
MUNICIPIO | TRAMO | USO DEL AGUA | USO PREPONDERANTE DEL AGUA | UNIDAD DE MEDIDA | OBJETIVO DE CALIDAD A 2030 | PROYECCIÓN | CUMPLE
Santa María y Palermo | Zona 2 Luego de área urbana de Santa María hasta la desembocadura | Agrícola, Recreación y contácto primario | Agrpicola y Pecuario | DBO5 | <=5 | 0 | CUMPLE
|  |  |  | OD | >=5 | 0 | NO CUMPLE
|  |  |  | SST | <=10 | 0 | CUMPLE

## Hoja1 (hidden)
METAS DE CALIDAD
AÑO |  | ARD DE LOS PRESTADORES DEL SERVICIO PÚBLICO DE ALCANTARILLADO A CUERPOS DE AGUAS SUPERFICIALES CON CARGA MENOR O IGUAL A 625 Kg/día DBO5
UNIDADES
|  | pH | DQO | DBO5 | SST | SSED | Grasas y aceites
|  | Unidades de pH | mg/L O2 | mg/L O2 | mg/L | mg/L | mg/L
|  | 6.00 A 9.00 | 180 | 90 | 90 | 5 | 20
Corto plazo | 2020
2021
2022
Mediano Plazo | 2023
2024
2025
2026
Largo plazo | 2027
2028
2029
2030
2031
2032