## CARGAS-RIO-GUARAPAS 2024-2028
PROYECCIÓN DE CARGAS VERTIDA Y AJUSTADAS A LA NORMA DE VERTIMIENTOS (LÍMITES MÁXIMOS PERMISIBLES - RESOLUCIÓN 0631 DE 2015, PARA LOS PARÁMETROS DE DBO5 Y SST) EN LA JURISDICCIÓN DE LA CAM, PARA LOS USUARIOS QUE SE ENCUENTRAN EN EL PROCESO DE DE TASA RETIBUTIVA
N° | USUARIO | MUNICIPIO | USUARIOS CON PSMV | CARGA CONTAMINANTE LÍNEA BASE Kg- año |  | PROYECCIÓN DE CARGA A VERTER EN EL AÑO 2024 |  |  |  | PROYECCIÓN DE CARGA A VERTER EN EL AÑO 2025 |  |  |  | PROYECCIÓN DE CARGA A VERTER EN EL AÑO 2026 |  |  |  | PROYECCIÓN DE CARGA A VERTER EN EL AÑO 2027 |  |  |  | PROYECCIÓN DE CARGA A VERTER EN EL AÑO 2028 |  |  |  | NUMERO DE VERTIMIENTOS | REDUCCIÓN DE VERTIMIENTOS
|  |  |  | DBO5 (kg/año) | SST (kg/año) | Cm DBO5 (kg/año) | Cm SST (kg/año) | % PONDERADO DBO5 | % PONDERADO SST | Cm DBO5 (kg/año) | Cm SST (kg/año) | % PONDERADO DBO5 | % PONDERADO SST | Cm DBO5 (kg/año) | Cm SST (kg/año) | % PONDERADO DBO5 | % PONDERADO SST | Cm DBO5 (kg/año) | Cm SST (kg/año) | % PONDERADO DBO5 | % PONDERADO SST | Cm DBO5 (kg/año) | Cm SST (kg/año) | % PONDERADO DBO5 | % PONDERADO SST | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028
1 | EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE PITALITO - EMPITALITO ESP | PITALITO | X | 1747898.3006 | 1257807.1171 | 1765377.2836 | 1270385.1883 | 98.51% | 98.91% | 1783031.0564 | 1283089.0402 | 98.51% | 98.91% | 1800861.367 | 1295919.9306 | 98.51% | 98.91% | 1818869.9807 | 1308879.1299 | 98.51% | 98.9% | 734823.4722 | 594885.5645 | 96.35% | 97.6% | bar: NUMERO DE VERTIMIENTOS 2023
2 | GRANJA PISCICOLA SAN ISIDRO - EDUARDO PAPAMIJA |  |  | 2.628 | 5.256 | 2.6674 | 5.3348 | 0.0001488% | 0.0004153% | 2.7074 | 5.4149 | 0.0001496% | 0.0004174% | 2.748 | 5.4961 | 0.0001503% | 0.0004195% | 2.7893 | 5.5785 | 0.0001511% | 0.0004215% | 2.8311 | 5.6622 | 0.0003712% | 0.0009289% | bar: NUMERO DE VERTIMIENTOS 2023
3 | PISCICOLA AGUAS CLARAS - MIGUEL ANTONIO TORRES FETECUA |  |  | 0.18396 | 0.36792 | 0.18672 | 0.37344 | 1.042e-05% | 2.907e-05% | 0.18952 | 0.37904 | 1.047e-05% | 2.922e-05% | 0.19236 | 0.38473 | 1.052e-05% | 2.936e-05% | 0.19525 | 0.3905 | 1.057e-05% | 2.951e-05% | 0.19818 | 0.39635 | 2.599e-05% | 6.503e-05% | bar: NUMERO DE VERTIMIENTOS 2023
4 | PISCICOLA VILLA MILENA - ANA MILENA CHANAGUA HUETIO |  |  | 135.321 | 22.0752 | 137.3508 | 22.4063 | 0.007664% | 0.001744% | 139.4111 | 22.7424 | 0.007702% | 0.001753% | 141.5022 | 23.0836 | 0.00774% | 0.001762% | 143.6248 | 23.4298 | 0.007779% | 0.00177% | 145.7791 | 23.7813 | 0.01911% | 0.003902% | bar: NUMERO DE VERTIMIENTOS 2023
5 | CENTRO DE GESTION Y DESARROLLO SOSTENIBLE SURCOLOMBIANO - GRANJA YAMBORO - SENA |  |  | 281.9981 | 176.0655 | 286.228 | 178.7065 | 0.01597% | 0.01391% | 290.5215 | 181.3871 | 0.01605% | 0.01398% | 294.8793 | 184.1079 | 0.01613% | 0.01405% | 299.3025 | 186.8695 | 0.01621% | 0.01412% | 303.792 | 189.6725 | 0.03983% | 0.03112% | bar: NUMERO DE VERTIMIENTOS 2023
6 | BATALLÓN DE INFANTERÍA MAGDALENA BIMAG NO. 27 |  |  | 186.5764 | 61.7514 | 189.3751 | 62.6777 | 0.01057% | 0.00488% | 192.2157 | 63.6179 | 0.01062% | 0.004904% | 195.0989 | 64.5721 | 0.01067% | 0.004928% | 198.0254 | 65.5407 | 0.01072% | 0.004953% | 200.9958 | 66.5238 | 0.02636% | 0.01091% | bar: NUMERO DE VERTIMIENTOS 2023
7 | CONDOMINIO CAMPESTRE VERDE HORIZONTE - FREDY TOVAR MUÑOZ |  |  | 20.6876 | 50.4576 | 20.9979 | 51.2145 | 0.001172% | 0.003987% | 21.3129 | 51.9827 | 0.001178% | 0.004007% | 21.6326 | 52.7624 | 0.001183% | 0.004027% | 21.9571 | 53.5539 | 0.001189% | 0.004047% | 22.2864 | 54.3572 | 0.002922% | 0.008918% | bar: NUMERO DE VERTIMIENTOS 2023
8 | JARDIN CEMENTERIO EL CAMPANARIO Inversiones C y C S.A.S - |  |  | 5.0268 | 23.9884 | 5.1022 | 24.3482 | 0.0002847% | 0.001896% | 5.1788 | 24.7134 | 0.0002861% | 0.001905% | 5.2565 | 25.0841 | 0.0002875% | 0.001914% | 5.3353 | 25.4604 | 0.000289% | 0.001924% | 5.4153 | 25.8423 | 0.0007101% | 0.00424% | bar: NUMERO DE VERTIMIENTOS 2023
9 | RECICLADORES PIELES DEL SUR- LUIS EDUARDO OTALORA ORTEGON |  |  | 4.9669 | 8.6282 | 5.0414 | 8.7577 | 0.0002813% | 0.0006818% | 5.117 | 8.889 | 0.0002827% | 0.0006852% | 5.1938 | 9.0224 | 0.0002841% | 0.0006886% | 5.2717 | 9.1577 | 0.0002855% | 0.000692% | 5.3508 | 9.2951 | 0.0007016% | 0.001525% | bar: NUMERO DE VERTIMIENTOS 2023
10 | GLORIA YANETH SIERRA GONZÁLEZ - PROYECTO OPTIMERKA |  |  | 3015.6122 | 1079.1199 | 3060.8464 | 1095.3067 | 0.1708% | 0.08528% | 3106.7591 | 1111.7363 | 0.1716% | 0.0857% | 3153.3604 | 1128.4123 | 0.1725% | 0.08612% | 3200.6609 | 1145.3385 | 0.1733% | 0.08655% | 3248.6708 | 1162.5186 | 0.426% | 0.1907% | bar: NUMERO DE VERTIMIENTOS 2023
11 | MUNICIPIO DE PALESTINA | PALESTINA | Vencido | 22728.8151 | 12473.0136 | 22956.1033 | 12597.7437 | 1.281% | 0.9808% | 23185.6643 | 12723.7212 | 1.281% | 0.9808% | 23417.521 | 12850.9584 | 1.281% | 0.9808% | 23651.6962 | 12979.468 | 1.281% | 0.9808% | 23888.2131 | 13109.2626 | 3.132% | 2.151% | NUMERO DE VERTIMIENTOS 2023: 2
RIO GUARAPAS |  | SUBTOTAL USUARIOS | 1 | 1774280.1167 | 1271707.8409 | 1792041.1829 | 1284432.0578 | 100% | 100% | 1809980.1337 | 1297283.624 | 100% | 100% | 1828098.7521 | 1310263.8146 | 100% | 100% | 1846398.8389 | 1323373.9174 | 100% | 100% | 762647.0049 | 609532.8765 | 100% | 100% | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
En este tramo, para el año 2028 se ve reflejada la reducción proyectada por EMPITALITO según PSMV; el cual presenta la construcción de la PTAR en el año 2027. La CAM estima la remoción en la carga contaminante para el año 2028 en función del cumplimiento de norma de vertimientos Resolución No. 631 de 2015. Palestina, tiene el PSMV Vencido, por lo que se sugiere presentar propuesta de meta según avances proyecto PTAR Los usuarios resaltados en color marrón no cuentan con suficiente información de monitoreos |  |  | Promedio Tasa Crecimiento Prestador Pitalito |  | 1% | [15 empty] | 1084046.5085 | 59.6%
|  |  | Promedio Tasa Crecimiento Prestador Palestina |  | 1% | [15 empty] | 734823 | 40.4%
|  |  | Variación Índice Producción Industrial junio 2023 |  | 1.5%