## CARGAS-RIO-SOMBRERILL-2024-2028
N° | USUARIO | MUNICIPIO | USUARIOS CON PSMV | Carga contaminante Línea Base Kg- año |  | PROYECCIÓN DE CARGA A VERTER EN EL AÑO 2024 |  |  |  | PROYECCIÓN DE CARGA A VERTER EN EL AÑO 2025 |  |  |  | PROYECCIÓN DE CARGA A VERTER EN EL AÑO 2026 |  |  |  | PROYECCIÓN DE CARGA A VERTER EN EL AÑO 2027 |  |  |  | PROYECCIÓN DE CARGA A VERTER EN EL AÑO 2028 |  |  |  | NUMERO DE VERTIMIENTOS | REDUCCIÓN DE VERTIMIENTOS
|  |  |  | Cc DBO5 (kg/año) | Cc SST (kg/año) | Cm DBO5 (kg/año) | Cm SST (kg/año) | % PONDERADO DBO5 | % PONDERADO SST | Cm DBO5 (kg/año) | Cm SST (kg/año) | % PONDERADO DBO5 | % PONDERADO SST | Cm DBO5 (kg/año) | Cm SST (kg/año) | % PONDERADO DBO5 | % PONDERADO SST | Cc DBO5 (kg/año) | Cm SST(kg/año) | % PONDERADO DBO5 | % PONDERADO SST | Cc DBO5 (kg/año) | Cm DBO5 (kg/año) | % PONDERADO DBO5 | % PONDERADO SST | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028
1 | Empresa de Servicios Publico de San Agustín ESP | SAN AGUSTIN | X | 96696.6482 | 59275.854 | 85874.4391 | 67305.235 | 100% | 100% | 86733.1835 | 67978.2873 | 100% | 100% | 87600.5153 | 68046.2656 | 100% | 100% | 88476.5205 | 68726.7283 | 100% | 100% | 89361.2857 | 69413.9955 | 100% | 100% | NUMERO DE VERTIMIENTOS 2023: 7
2 | Carga proyectada de nuevos usuarios u otros vertedores | [24 empty] | NUMERO DE VERTIMIENTOS 2023: 0
RIO SOMBRERILLOS |  | SUBTOTAL USUARIOS | 1 | 96696.6482 | 59275.854 | 85874.4391 | 67305.235 | 100% | 100% | 86733.1835 | 67978.2873 | 100% | 100% | 87600.5153 | 68046.2656 | 100% | 100% | 88476.5205 | 68726.7283 | 100% | 100% | 89361.2857 | 69407.1909 | 100% | 100% | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
E.S.P San Agustín único usuario en el tramo, la PTAR para 2022 no cumple con la concentración de DBO5. La propuesta de meta se debe enfocar al cumplimiento de norma de vertimiento y/o a la eliminación o unificación de vertimientos. Se propone para el año 2024 el ajuste de la proyección de la carga contaminante vertida con la concentración de DBO cumpliendo norma de vertimiento (90 mg/l), lo que disminuye la carga vertida a 85.874 Kg-año DBO y 67.305 Kg-año SST Según PSMV Vigente la PTAR II se construye en 2023 |  |  |  | Promedio Tasa Crecimiento Prestador San Agustín |  | 1%