## CARGAS-RIO-GUARAPAS 2024-2028
PROYECCIÓN DE CARGAS VERTIDA Y AJUSTADAS A LA NORMA DE VERTIMIENTOS (LÍMITES MÁXIMOS PERMISIBLES - RESOLUCIÓN 0631 DE 2015, PARA LOS PARÁMETROS DE DBO5 Y SST) EN LA JURISDICCIÓN DE LA CAM, PARA LOS USUARIOS QUE SE ENCUENTRAN EN EL PROCESO DE DE TASA RETIBUTIVA
N° | USUARIO | MUNICIPIO | USUARIOS CON PSMV | CARGA CONTAMINANTE LÍNEA BASE Kg- año |  | PROYECCIÓN DE CARGA A VERTER EN EL AÑO 2024 |  |  |  | PROYECCIÓN DE CARGA A VERTER EN EL AÑO 2025 |  |  |  | PROYECCIÓN DE CARGA A VERTER EN EL AÑO 2026 |  |  |  | PROYECCIÓN DE CARGA A VERTER EN EL AÑO 2027 |  |  |  | PROYECCIÓN DE CARGA A VERTER EN EL AÑO 2028 |  |  |  | NUMERO DE VERTIMIENTOS | REDUCCIÓN DE VERTIMIENTOS
|  |  |  | DBO5 (kg/año) | SST (kg/año) | Cm DBO5 (kg/año) | Cm SST (kg/año) | % PONDERADO DBO5 | % PONDERADO SST | Cm DBO5 (kg/año) | Cm SST (kg/año) | % PONDERADO DBO5 | % PONDERADO SST | Cm DBO5 (kg/año) | Cm SST (kg/año) | % PONDERADO DBO5 | % PONDERADO SST | Cm DBO5 (kg/año) | Cm SST (kg/año) | % PONDERADO DBO5 | % PONDERADO SST | Cm DBO5 (kg/año) | Cm SST (kg/año) | % PONDERADO DBO5 | % PONDERADO SST | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028
1 | EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE PITALITO - EMPITALITO ESP | PITALITO | X | 1747898.3006 | 1257807.1171 | 1765377.2836 | 1270385.1883 | 98.51% | 98.91% | 1783031.0564 | 1283089.0402 | 98.51% | 98.91% | 1800861.367 | 1295919.9306 | 98.51% | 98.91% | 1818869.9807 | 1308879.1299 | 98.51% | 98.9% | 734823.4722 | 528787.1685 | 96.35% | 97.3% | bar: NUMERO DE VERTIMIENTOS 2023
2 | GRANJA PISCICOLA SAN ISIDRO - EDUARDO PAPAMIJA |  |  | 2.628 | 5.256 | 2.6674 | 5.3348 | 0.0001488% | 0.0004153% | 2.7074 | 5.4149 | 0.0001496% | 0.0004174% | 2.748 | 5.4961 | 0.0001503% | 0.0004195% | 2.7893 | 5.5785 | 0.0001511% | 0.0004215% | 2.8311 | 5.6622 | 0.0003712% | 0.001042% | bar: NUMERO DE VERTIMIENTOS 2023
3 | PISCICOLA AGUAS CLARAS - MIGUEL ANTONIO TORRES FETECUA |  |  | 0.18396 | 0.36792 | 0.18672 | 0.37344 | 1.042e-05% | 2.907e-05% | 0.18952 | 0.37904 | 1.047e-05% | 2.922e-05% | 0.19236 | 0.38473 | 1.052e-05% | 2.936e-05% | 0.19525 | 0.3905 | 1.057e-05% | 2.951e-05% | 0.19818 | 0.39635 | 2.599e-05% | 7.294e-05% | bar: NUMERO DE VERTIMIENTOS 2023
4 | PISCICOLA VILLA MILENA - ANA MILENA CHANAGUA HUETIO |  |  | 135.321 | 22.0752 | 137.3508 | 22.4063 | 0.007664% | 0.001744% | 139.4111 | 22.7424 | 0.007702% | 0.001753% | 141.5022 | 23.0836 | 0.00774% | 0.001762% | 143.6248 | 23.4298 | 0.007779% | 0.00177% | 145.7791 | 23.7813 | 0.01911% | 0.004376% | bar: NUMERO DE VERTIMIENTOS 2023
5 | CENTRO DE GESTION Y DESARROLLO SOSTENIBLE SURCOLOMBIANO - GRANJA YAMBORO - SENA |  |  | 281.9981 | 176.0655 | 286.228 | 178.7065 | 0.01597% | 0.01391% | 290.5215 | 181.3871 | 0.01605% | 0.01398% | 294.8793 | 184.1079 | 0.01613% | 0.01405% | 299.3025 | 186.8695 | 0.01621% | 0.01412% | 303.792 | 189.6725 | 0.03983% | 0.0349% | bar: NUMERO DE VERTIMIENTOS 2023
6 | BATALLÓN DE INFANTERÍA MAGDALENA BIMAG NO. 27 |  |  | 186.5764 | 61.7514 | 189.3751 | 62.6777 | 0.01057% | 0.00488% | 192.2157 | 63.6179 | 0.01062% | 0.004904% | 195.0989 | 64.5721 | 0.01067% | 0.004928% | 198.0254 | 65.5407 | 0.01072% | 0.004953% | 200.9958 | 66.5238 | 0.02636% | 0.01224% | bar: NUMERO DE VERTIMIENTOS 2023
7 | CONDOMINIO CAMPESTRE VERDE HORIZONTE - FREDY TOVAR MUÑOZ |  |  | 20.6876 | 50.4576 | 20.9979 | 51.2145 | 0.001172% | 0.003987% | 21.3129 | 51.9827 | 0.001178% | 0.004007% | 21.6326 | 52.7624 | 0.001183% | 0.004027% | 21.9571 | 53.5539 | 0.001189% | 0.004047% | 22.2864 | 54.3572 | 0.002922% | 0.01% | bar: NUMERO DE VERTIMIENTOS 2023
8 | JARDIN CEMENTERIO EL CAMPANARIO Inversiones C y C S.A.S - |  |  | 5.0268 | 23.9884 | 5.1022 | 24.3482 | 0.0002847% | 0.001896% | 5.1788 | 24.7134 | 0.0002861% | 0.001905% | 5.2565 | 25.0841 | 0.0002875% | 0.001914% | 5.3353 | 25.4604 | 0.000289% | 0.001924% | 5.4153 | 25.8423 | 0.0007101% | 0.004755% | bar: NUMERO DE VERTIMIENTOS 2023
9 | RECICLADORES PIELES DEL SUR- LUIS EDUARDO OTALORA ORTEGON |  |  | 4.9669 | 8.6282 | 5.0414 | 8.7577 | 0.0002813% | 0.0006818% | 5.117 | 8.889 | 0.0002827% | 0.0006852% | 5.1938 | 9.0224 | 0.0002841% | 0.0006886% | 5.2717 | 9.1577 | 0.0002855% | 0.000692% | 5.3508 | 9.2951 | 0.0007016% | 0.00171% | bar: NUMERO DE VERTIMIENTOS 2023
10 | GLORIA YANETH SIERRA GONZÁLEZ - PROYECTO OPTIMERKA |  |  | 3015.6122 | 1079.1199 | 3060.8464 | 1095.3067 | 0.1708% | 0.08528% | 3106.7591 | 1111.7363 | 0.1716% | 0.0857% | 3153.3604 | 1128.4123 | 0.1725% | 0.08612% | 3200.6609 | 1145.3385 | 0.1733% | 0.08655% | 3248.6708 | 1162.5186 | 0.426% | 0.2139% | bar: NUMERO DE VERTIMIENTOS 2023
11 | MUNICIPIO DE PALESTINA | PALESTINA | Vencido | 22728.8151 | 12473.0136 | 22956.1033 | 12597.7437 | 1.281% | 0.9808% | 23185.6643 | 12723.7212 | 1.281% | 0.9808% | 23417.521 | 12850.9584 | 1.281% | 0.9808% | 23651.6962 | 12979.468 | 1.281% | 0.9808% | 23888.2131 | 13109.2626 | 3.132% | 2.412% | NUMERO DE VERTIMIENTOS 2023: 2
12 | Carga Proyectada usuarios nuevos u otros vertedores |  |  | 0 | 0 |  |  | 0% | 0% |  |  | 0% | 0% |  |  | 0% | 0% |  |  | 0% | 0% |  |  | 0% | 0%
RIO GUARAPAS |  | SUBTOTAL USUARIOS | 1 | 1774280.1167 | 1271707.8409 | 1792041.1829 | 1284432.0578 | 100% | 100% | 1809980.1337 | 1297283.624 | 100% | 100% | 1828098.7521 | 1310263.8146 | 100% | 100% | 1846398.8389 | 1323373.9174 | 100% | 100% | 762647.0049 | 543434.4804 | 100% | 100% | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
En este tramo, para el año 2028 se ve reflejada la reducción proyectada por EMPITALITO según PSMV; el cual presenta la construcción de la PTAR en el año 2027. La CAM estima la remoción en la carga contaminante para el año 2028 con un 60% Palestina, tiene el PSMV Vencido, por lo que se sugiere presentar propuesta de meta según avances proyecto PTAR Los usuarios resaltados en color marrón no cuentan con suficiente información de monitoreos |  |  | Promedio Tasa Crecimiento Prestador Pitalito |  | 1% | [15 empty] | 1084046.5085 | 59.6%
|  |  | Promedio Tasa Crecimiento Prestador Palestina |  | 1% | [15 empty] | 734823 | 40.4%
|  |  | Variación Índice Producción Industrial junio 2023 |  | 1.5%