## CARGAS-EL-HIGADO-2024-2028
N° | USUARIO | MUNICIPIO | USUARIOS CON PSMV | Carga contaminante Línea Base Kg- año |  | PROYECCIÓN DE CARGA A VERTER EN EL AÑO 2024 |  |  |  | PROYECCIÓN DE CARGA A VERTER EN EL AÑO 2025 |  |  |  | PROYECCIÓN DE CARGA A VERTER EN EL AÑO 2026 |  |  |  | PROYECCIÓN DE CARGA A VERTER EN EL AÑO 2027 |  |  |  | PROYECCIÓN DE CARGA A VERTER EN EL AÑO 2028 |  |  |  | NUMERO DE VERTIMIENTOS | REDUCCIÓN DE VERTIMIENTOS
|  |  |  | Cc DBO5 (kg/año) | Cc SST (kg/año) | Cm DBO5 (kg/año) | Cm SST (kg/año) | % PONDERADO DBO5 | % PONDERADO SST | Cm DBO5 (kg/año) | Cm SST (kg/año) | % PONDERADO DBO5 | % PONDERADO SST | Cm DBO5 (kg/año) | Cm SST (kg/año) | % PONDERADO DBO5 | % PONDERADO SST | Cc DBO5 (kg/año) | Cm SST (kg/año) | % PONDERADO DBO5 | % PONDERADO SST | Cc DBO5 (kg/año) | Cm SST (kg/año) | % PONDERADO DBO5 | % PONDERADO SST | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028
1 | MUNICIPIO DE TARQUÍ - ESP - PSMV | TARQUÍ |  | 30133.7422 | 16461.8189 | 30435.0796 | 16626.4371 | 100% | 100% | 30739.4304 | 16792.7014 | 100% | 100% | 31046.8247 | 16960.6285 | 100% | 100% | 31357.293 | 17130.2347 | 100% | 100% | 31670.8659 | 17301.5371 | 100% | 100% | bar: NUMERO DE VERTIMIENTOS 2023
QUEBRADA EL HIGADO |  | SUBTOTAL USUARIOS | 0 | 30133.7422 | 16461.8189 | 30435.0796 | 16626.4371 | 100% | 100% | 30739.4304 | 16792.7014 | 100% | 100% | 31046.8247 | 16960.6285 | 100% | 100% | 31357.293 | 17130.2347 | 100% | 100% | 31670.8659 | 17301.5371 | 100% | 100% | bar: NUMERO DE VERTIMIENTOS 2023 to REDUCCIÓN DE VERTIMIENTOS 2028
Se toma como Línea Base, la carga generada con monitoreo año 2022, dado que se cumple con norma de vertimiento; sin embargo el Caudal vertido sobrepasa el caudal otorgado en el Permiso de Vertimiento, por lo cual la carga contaminante del primer año se ajusta al caudal permitido. Este Tramo cuenta con PORH, por lo que la carga maxíma permisible a largo plazo se proyecta en 16.410 Kg-año DBO5 y 32.820 Kg-año SST |  |  |  | Promedio Tasa Crecimiento Prestador | 1%